ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В  БУДІВНИЦТВІ

ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДБН Б.2.4-3-95

З введенням в дію ДБН Б.2.4-3-95 втрачає силу на території України СНиП П-97-76.

РОЗРОБЛЕНІ:

 Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О. Ф. Омельченко - керівник; С. І. Телюк - відповідальний виконавець; канд. техн. наук Ю. І. Кошиць; Ю. А. Куров, М. С. Шкурка; канд. арх. В. І. Райко; Ю. Л. Замський, Є. О. Ляшук, О. М. Марченко, В. С. Шеремет.

Інститутом УкрНДІПРОцивільсільбуд: Т. М. Штейнгель.

Українським науковим гігієнічним центром МОЗ України: канд. мед. наук М. П. Вашкулат.

УкрНДІ ветеринарної медицини: д-р. вет. наук М. Ф. Яіденко. Мінсільгосппродом України:

В. П. Яковенко, 1.1. Бровко; канд. вет. наук В. А. Мотузенко.

УкрНДІ пожежної безпеки МВС України: М. В. Гузій, В. В. Денисенко..

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:


Головним управлінням будівельної науки, проектжнвишукувальних робіт, норм та стандартів Держкоммістобудування України.

ЗАТВЕРДЖЕНІ:


Наказом Держкоммістобудування України від 27 січня 1995 р. № 17 та введені в дію з 1 лютого і 995 р.

 ЗМІСТ

1. Загальні положення  

2.  Розміщення сільськогосподарських підприємств та виробничих зон сільських поселень . 

3. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень та генеральні плани сільськогосподарських підприємств

4. В'їзди та внутрішньомайданчикові шляхи   

5. Інженерна підготовка території та інженерні мережі

6. Озеленення та зовнішній благоустрій

7. Охорона навколишнього природного середовища

8. Організація будівельного виробництва

Додатки:

Додаток 1. Обов'язковий Розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови

Додаток 2. Обов'язковий. Мінімальні санітарні відстані між тваринницькими підприємствами та об'єктами по переробці і зберіганню сільськогосподарської продукції, не пов'язаними із запроектованим тваринницьким підприємством   

Додаток 3. Обов'язковий. Розміри санітарно-захисних зон від каналізаційних споруд до житлової забудови, ділянок громадських будинків та підприємств харчової промисловості   Додаток 4. Обов'язковий. Мінімальні відстані від системи вилучення, обробки, зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, птахівничих приміщень та до житлової забудови   

Додаток 5. Обов'язковий. Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими.

птахівничими підприємствами І деякими Іншими об'єктами 

Додаток 6. Обов'язковий. Відстані між будівлями та спорудами сільськогосподарських

підприємств в залежності від ступеня вогнестійкості   

Додаток 7. Обов'язковий. Відстані від складів відкритого зберігання сільськогосподарської продукції до Інших будівель та споруд   

Додаток 8. Обов'язковий. Відстань від відкритих наземних складів до будівель та споруд

сільськогосподарського призначення, а також між вказаними складами

Додаток 9 Рекомендований. Показники мінімальної щільності забудови територій сільськогосподарських підприємств 

Додаток 10. Довідковий. Площа та розміри земельних ділянок складів на і гис. мешканців сільських поселень 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державні будівельні норми України «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» поширюються на проектування генеральних планів нових та реконструкцію діючих державних та колективних сільськогосподарських підприємств, а також підприємств в селянських (фермерських) та інших форм власності господарствах.

Норми обов'язкові для всіх органів державного управління та місцевого самоврядування.

1.2. Дані норми повинні враховуватись також при розробці генеральних планів виробничих зон сільських поселень.

1.3. Генеральний план виробничої зони сільського поселення розробляється у складі проектно-планувальної документації (генеральний план та ПДП сільського поселення) на підставі схеми або проекту районного планування.

Генеральний план сільськогосподарського підприємства розробляється у складі проектно-кошторисної документації для конкретного будівництва (ескізний проект, проект, робоча документація).

У складі ТЕО може розроблятись схема генерального плану сільськогосподарського підприємства.

1.4. Генеральний план виробничої зони розробляється на розрахунковий термін, що відповідає терміну, на який складено генеральний план сільського поселення. Як правило, його розрахунковий термін складає 20-25 років.     

1.5. До сільськогосподарських підприємств, на які поширюються ці норми, відносяться:

* рослинницькі підприємства, які включають в себе культиваційні споруди (теплиці, парники, оранжереї), рільничі об'єкти, садівничі та виноградарські комплекси тощо;

*  тваринницькі підприємства, до яких входять товарні та племінні ферми великої рогатої худоби, свиноферми та свинофабрики, вівцеферми, кролівничі та звірівницькі ферми, кінні заводи тощо;

    * птахівничі підприємства, що поділяються на товарні та племінні птахофабрики та птахоферми, на підприємств.а по виробництву яєць та м'яса птиці, а також по вирощуванню гібридної птиці для товарних господарств і інкубаторно-птахівничі станції для вироб­ництва добового молодняка птиці та інші;

*  підприємства по зберіганню сільськогосподарської продукції, до яких відносяться склади зберігання сільськогосподарської продукції — зерна, овочів, картоплі, фруктів, винограду;

*  підприємства по виробництву кормів-комбікормів, заводи вітамінно-трав'янистого борошна, м'ясокісткового борошна;

*  заводи та цехи по переробці продукції тваринництва: м'яса, молока;

*  заводи та цехи по переробці продукції рослинництва: зерна, овочів, фруктів, тютюну, хмелю тощо;

*  підприємства виробничо-технічного обслуговування, які включають: бази зберігання нафтопродукції, мінеральних добрив та пестицидів, сільськогосподарської техніки та запасних частин, підприємства по ремонту сільськогосподарських машин та транспорту, пожежні депо, підприємства будівельної індустрії тощо;

*  районні ветлікарні, бази зооветеринарного забезпечення;

*  станції біологічного захисту рослин, заводи кормових антибіотиків, скотобази, бойні, рибні господарства, підприємства по переробці риби, відходів тваринництва, цехи вторинного використання відходів, виробництво сухого курячого посліду тощо;

*  котельні, об'єкти водопостачання та каналізації, очисні споруди, звалища твердих відходів, гноєсховища, об'єкти газопостачання;

*  селянські (фермерські) та орендні підприємства всіх напрямків господарської діяльності;

*  підсобні сільськогосподарські підприємства промислових підприємств.

1.6. При розробці генеральних планів сільськогосподарських підприємств поряд з положенням цих норм слід також керуватися ДБН 360-92, ДБН Б.2.4-1-94, СаНПіН 5.02-12/н, вимогами діючих санітарних норм та норм технологічного проектування.

2. РОЗМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИРОБНИЧИХ ЗОН СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ

2.1.  Сільськогосподарські підприємства або групи підприємств слід розміщувати на майданчику, передбаченому схемою або проектом районного атакування, генеральним планом населеного пункту, проектом планування виробничої зони сільського поселення.

Сільськогосподарські підприємства, будови та споруди селянських (фермерських) господарств, в залежності від розмірів та потужності, можуть розміщуватись:

*  у виробничих зонах сільських поселень;

*  на фермерських землях при дотриманні санітарних, зооветеринарних та протипожежних вимог з урахуванням функціонального зонування території (хуторська система).

Селянські господарства можуть складатись з поодиноких садиб або бути зблокованими з декількох садиб з можливим об'єднанням (блокуванням) окремих приміщень та будівель. У цьому разі вирішується планування єдиним архітектурно-планувальним комплексом житлової та виробночої зон.

Ферми можуть бути як одного напрямку виробництва, так і змішаного типу.

2.2. У виробничих зонах сільських поселень слід розміщувати підприємства: тваринницькі, птахівничі та звірівницькі ферми, підприємства по зберіганню та переробці сільськогосподарської продукції, цехи по вторинному використанню відходів, ремонту, технічному обслуговуванню та зберіганню сільськогосподарських машин та автомобілей, по виготовленню будівельних конструкцій, виробів та деталей з місцевих матеріалів, ветеринарні установи, теплиці та парники, промислові цехи сільськогосподарських підприємств, матеріальні склади, транспортні, енергетичні та інші об'єкти, пов'язані з підприємствами, що проектуються, а також комунікації, що забезпечують внутрішні та зовнішні зв'язки об'єктів виробничої зони.

Розмішувати та визначати потужності тваринницьких та птахівничих підприємств слід виходячи з наявності землі, на якій повинні буди використані органічні речовини, що знаходяться у відходах виробництва цих підприємств, або органічні добрива — відходи виробництва.

2.3. Для розмішений сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд слід вибирати майданчики під забудову та під траси інженерних мереж на землях, непридатних для сільського господарства, або на сільськогосподарських землях гіршої якості.

Розміщення сільськогосподарських підприємств на землях державного лісового фонду не дозволяється.

Допускається розміщення підприємств на ділянках, вільних від лісу, при погодженні з органами охорони природи, лісового господарства та органами санепіднагляду. Відстань до масивів лісу та залягання торфу приймається згідно з обов'язковим додатком 6.

Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд на орних, зрошувальних та осушених землях, на землях, зайнятих багаторічними плодовими насадженнями та виноградниками, водоохоронними, захисними та іншими лісами першої групи дозволяється лише у виключних випадках при належному техніко-економічному обгрунтуванні та погодженні з місцевими органами влади.

Для ведення селянських (фермерських) господарств та будівництва на них сільськогосподарських підприємств надаються земельні ділянки відповідно до Закону про «Земельний кодекс України».

2.4. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається:

* на територіях, де залягають корисні копалини, без погодження з органами Державного гірничого нагляду;

*  в небезпечних зонах відвалу гірських порід вугільних та сланцевих шахт і збагачувальних фабрик;

*  в зонах сельових потоків, сніжних лавин та зсувів, що можуть загрожувати забудові, життю працюючих та експлуатації підприємств, будівель та споруд;

*  в першому, другому та третьому поясах зон санітарної охорони джерел водопостачання поселень згідно з «Положенням про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони .джерел водопостачання й водопроводів господарсько-питного призначення» № 2640-82 не дозволяється розміщення тваринницьких ферм, птахофабрик, тепличних підприємств, відкритих майданчиків для автомашин та сільськогосподарських ремонтних майстерень, складів мінеральних дoбрив та отрутохімікатів, а також складів пально-мастильних матеріалів, кладовищ, скотомогильників, полів зрошення та фільтрації.

2.5. Розміщення сільськогосподарських підприємств не допускається:

*  в першій та другій зонах санітарної охорони курортів;

* на землях зелених зон міст, включаючи землі міських лісів;

*  на земельних ділянках, забруднених органічними та радіоактивними речовинами до закінчення терміну, встановленого санітарно-епідеміологічною та ветеринарною службами;

*  на землях заповідників, заказників;

*  в зонах охорони пам'ятників історії та культури в сельбйщній зоні поселень.

2.6. Розміщення будівель, споруд і комунікацій сільськогосподарських підприємств в першій, другій та третій зонах округів санітарної охорони курортів допускається згідно з вказівками ДБН 360-92 та при умові погодження проекту з місцевими органами влади, санітарно-епідеміологічною службою та курортним управлінням, якому належить курорт.

2.7.  Вибір майданчиків під будівництво сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд повинен бути обгрунтований техніко-економічними підрахунками на основі результатів розгляду варіантів можливого їх розміщення з урахуванням найбільш економічного використання земель та відшкодування збитків, заподіяних вилученням землі та втрат сільськогосподарського виробництва, пов'язаних з вилученням сільськогосподарських угідь.

При розміщенні сільськогосподарських підприємств та виробничих зон необхідно забезпечити їх раціональний взаємний зв'язок з метою створення умов для мінімальних витрат часу на трудові пересування.

2.8.  Територія, що призначається під будівництво сільськогосподарських підприємств, повинна мати достатні розміри для розміщення всього комплексу будівель та споруд.

Резервування земельних ділянок для розширення сільськогосподарських підприємств або об'єктів допускається, як правило, за рахунок земель, які знаходяться за межами майданчиків зазначених підприємств або об'єктів.

З цією метою при виборі майданчиків повинна передбачатися можливість додаткового відведення суміжних земельних ділянок у встановленому порядку.

Резервування земельних ділянок на майданчиках сільськогосподарських підприємств допускається передбачати тільки відповідно до завдання на проектування при відповідних техні-ко-економічних обгрунтуваннях.

2.9. При розміщенні сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд на прибережних ділянках річок або водойм планувальні позначки майданчиків підприємств повинні прийматися не менше ніж на 0,5 м вище за розрахунковий рівень води з урахуванням підпору та ухилу водотоку, а також розрахункової висоти хвилі та її нагону.

Для підприємств з терміном експлуатації більш як 10 років за розрахунковий рівень слід приймати вищий рівень води з можливим повторенням один раз за 50 років, а для підприємств з терміном експлуатації не більше 10 років —раз в 10 років.

Будівництво на ділянках з частішим повторенням вищого рівня дозволяється при відповідному техніко-економічному обгрунтуванні та за умови зведення необхідних споруд по захисту підприємств від затоплення.

Вимоги цього пункту не розповсюджуються на сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди, що допускають згідно з умовами експлуатації короткострокове затоплення. При цьому необхідно дотримуватися вимог по захисту водойм від забруднення. Біля річок та водойм слід передбачати під'їзди (ділянки) і пірси для забирання води пожежними автомашинами.

Прибережні смуги річок установлюються по обох берегах річок уздовж урізу води завширшки:

* для річок завдовжки понад 100км — до 100 м;

* для річок завдовжки 50-100 км — до 50 м;

* для річок завдовжки до 50 км—не менше 20 м.

Уздовж берегів водойм прибережні смуги установлюються завширшки не менше 20 м від урізу води. Розміри водоохоронних зон треба приймати згідно з ДБН 360-92 п. 10.17.

У водоохоронних зонах прибережних смуг забороняється розміщення полігонів для твердих побутових відходів та неутилізованих відходів, складів нафтопродуктів.

2.10. При розміщенні сільськогосподарських підприємств на прибережних ділянках водойм та при відсутності безпосередніх зв'язків підприємств з ними слід передбачати незабудовану берегову смугу завширшки до 100 м залежно від довжини річки, але не менше 40 м.

2.11.  При розміщенні складів мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин повинні бути проведені заходи, що виключають попадання шкідливих речовин у водойми, грунт і атмосферне повітря.

Склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати на відстані не менше 2 км від рибогосподарських водойм. В разі особливої необхідності допускається зменшення або збільшення відстані за умови погодження її з органами, що забезпечують охорону рибних запасів.

 На збільшення або зменшення відстані від складів мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин до рибогосподарських водойм розробляються техніко-економічне та гігієнічне обгрунтування.

Відстані від складів мінеральних добрив та пестицидів до сільськогосподарських підприємств, поверхневих водних об'єктів, джерел централізованих систем водопостачання, водопровідних споруд приймати згідно з СНиП П-108-78, а межі зон санітарної охорони поверхневих та підземних джерел водопостачання, майданчиків водопровідних споруд, водогонів та санітарні заходи на території зон поверхневих та підземних джерел водопостачання слід встановлювати згідно з СНиП 2.04.02-84.

2.12.  При розміщенні сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд в районі розміщення радіостанцій, складів вибухових речовин, матеріалів і виробів на їх основі, сильно діючих отруйних речовин та інших підприємств та об'єктів спеціального призначення відстань від підприємств, що проектуються, до вказаних об'єктів слід приймати згідно з відповідними нормативами, затвердженими в установленому порядку.

2.13. Розміщення сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд в районах розташування діючих та заново запроектованих аеропортів та аеродромів дозволяється за умови додержання вимог Повітраного кодексу України.

Погодженню підлягає розміщення будівель та споруд, повітряних ліній зв'язку та високовольтних ліній електропередачі, які заплановано забудувати, на відстані до 10 км від межі аеродрому; будівель та споруд, повітряних ліній зв'язку та високовольтних ліній електропередачі, абсолютна позначка верхівки яких перебільшує абсолютну позначку аеродрому на 50 м та бюльше, які заплановано збудувати, на відстані від 10 до ЗО км від межі аеродрому.

2.14. Сільськогосподарські підприємства, що виділяють в атмосферу значну кількість диму, пилу або хімічних речовин неприємного запаху та речовин, шкідливих для організму людини, недопустимо розміщувати в замкнутих долинах, котловинах, біля підніжжя гір та інших територіях, не забезпечених прородним провітрюванням. Склади горючих рідин (мастил) необхідно розміщувати на нижчих по рельєфу місцевостях, а також з урахуванням рози вітрів по відношенню до котельних на твердому паливі.

Сільськогосподарські підприємства необхідно розміщувати підвітряно по відношенню до житлової забудови, лікувальних та дитячих закладів, підприємств по переробці продукції.

2.15.  Сільськогоспорадрські підприємства, будівлі та споруди, що мають технологічні процеси, які є джерелом виділення в навколишнє середовище хімічних та біологічних компонентів і шуму, шкідливого для організму, повинні відокремлюватись санітарно-захисними зонами від житлових і громадських будинків. Розміри санітарно-захисних зон належить приймати згідно з обов'язковим додатком 1 та санітарними нормами проектування промислових підприємств. Території санітарно-захисних зон не виключаються із землекористування і повинні буди використані для потреб сільського господарства тільки при погодженні з органами санітарного та ветеринарного нагляду.

2.16. В санітарно-захисних зонах дозволяється розмішувати:

*  підприємства, окремі будівлі та споруди з виробництвом меншого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна зона, за умови аналогічного характеру шкідливості;

* лазні, пральні, гаражі, склади, сховища (крім громадських і спеціалізованих продовольчих);

*  будинки управлінь та конторські приміщення, крамниці, підприємства громадського харчування, медпункти, дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням підприємства, що проектується, та також підприємств що розміщені порад;

* стоянки громадського та приватного транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, водопровідні та каналізаційні насосні станції, підземні резервуари, розсадники рослин для озеленення підприємства і санітарно-захисної зони.

2.17. Для санітарно-захисних зон завширшки понад 100 м з боку сельбищної зони повинні передбачатись смуги деревно-чагарникових зелених насаджень завширшки не менше 50 м, а при ширині зони від 50 до 100 м ширина смуги повинна бути не менше 20 метрів.

2.18.  В санітарно-захисній зоні не допускається розміщення житлових будинків, дитячих дошкільних закладів, шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів загального користування, установ відпочинку, спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств та городів.

На території санітарно-захисної зони не допускається розміщувати підприємства, виробничі будівлі та споруди в тих випадках, коли виробничі шкідливості, що виділяються одним з підприємств, можуть зашкодити здоров'ю працюючих або призвести до псування матеріалів, обладнання та готової продукції іншого підприємства, а також коли це призводить до збільшення концентрації шкідливостей в зоні житлової забудови вище дозволених рівнів, встановлених санітарними нормами проектування промислових підприємств.

2.19. Траси ліній електропередачі, зв'язку та інших лінійних споруд повинні проходити, як правило, по межах сівозмін, вздовж шляхів, лісонасаджень, існуючих мереж з таким розрахунком, щоб забезпечити вільний доступ до комунікацій з території, не зайнятої сільськогосподарськими угіддями. При прокладенні трас електропередачі над та поблизу будівель та споруд слід враховувати вимоги Правил улаштування електроустановок (ПУЕ).

3. ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ ВИРОБНИЧИХ ЗОН СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ТА ГЕНЕРАЛЬШ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

3.1. Генеральні плани виробничих зон сільських поселень та генеральні плани сільськогосподарських підприємств повинні мати раціональне планування з метою створення сприятливих умов для сільськогосподарського виробницта, праці та відпочинку працюючих і населення, яке мешкає в цій місцевості, при мінімальних капітальних інвестиціях та експлуатаційних витратах.

3.2. Генеральш плани виробничих зон сільських поселень складаються, як правило, разом

з розробкою проектів планування та забудови цих поселень.

3.3.  Генеральні плани конкретних сільськогосподарських підприємств розробляються на основі раніше складеного генерального плану виробничої зони сільського поселення, розробленого на підставі схеми або проекту районного планування.

Якщо для даного сільського поселення-генеральний план (або. проект планування та забудови) виробничої зони не розроблявся, або був розроблений, але не відповідає сучасним вимогам, розробляється безпосередньо генеральний план конкретного сільськогосподарського підприємства в поєднанні з навколишнім плануванням та забудовою і врахуванням перспективного розвитку цієї території.

3.4. При розробці генеральних планів виробничих зон сільських поселень та генеральних планів сільськогосподарських підприємств слід передбачати:

*  планувальний зв'язок виробничої та сельбищної зон. Зонування виробничої території на окремі її види: виробничу основну, складську, адміністративну та ін.;

*  максимальну кооперацію сільськогосподарських та промислових підприємств на єдиній земельній ділянці та організацію загальних об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення;

*  розміщеная підприємств, будинків та споруд з дотриманням мінімальних, зооветеринарних, санітарних та протипожежних розривів між ними та з максимально можливим блокуванням будівель та споруд;

* створення єдиного архітектурного ансамблю з урахуванням природно-кліматичних, геологічних та інших місцевих умов;

*  задоволення комплексних технологічних та інженерно-технічних умов;

*  надійний захист навколишнього середовища (грунту, атмосферного повітря, підземних вод, поверхневих водойм тощо) від хімічного та біологічного забруднення виробничими відходами і викидами в атмосферу та захист від шуму;

* можливість розширення виробничої зони на перспективу;

*  високу техніко-економічну ефективність планувальних рішень;

* виконання будівельно-монтажних робіт індустріальними методами;

*  можливість будівництва і введення підприємства та окремих об'єктів в експлуатацію пусковими комплексами;

*  відновлення земель, порушених при будівництві, та збереження і подальше використання знятого родючого шару грунту.

3.5. При розробці генеральних планів виробничих зон сільських поселень, що реконструюються, Та генеральних планів сільськогосподарських підприємств, що підлягають реконструкції, слід передбачати:

*  концентрацію виробничих об'єктів на одній земельній ділянці;

*  планування та забудову виробничих зон з виявленням земельних ділянок для розширення сільськогосподарських підприємств, що реконструюються, та розміщення нових сільськогосподарських підприємств;

*  максимальне використання існуючих основних виробничих фондів, будівель, споруд, інженерних мереж та елементів благоустрою;

*  ліквідацію малодіяльних під'їзних шляхів;

*  ліквідацію невеликих та застарілих підприємств і об'єктів, які не мають земельних ділянок для подальшого розвитку, а також підприємств і об'єктів, в яких відпала потреба, або які мають негативний вплив на сельбищну зону, сусідні підприємства та навколишнє середовище;

*  послідовну ліквідацію виробничих центрів, які за своїм розміщенням та технології не відповідають санітарно-гігієнічним умовам та протипожежним нормам;

*  обов'язкову рекультивацію земельних ділянок ліквідованих підприємств та об'єктів;

*  покращення благоустрою виробничих територій та санітарно-захисних зон, підвищення архітектурного рівня забудови;

*  організацію майданчиків для стоянки автомобільного транспорту;

*  техніко-економічну ефективність планувальних рішень.

3.6.  Для сільськогосподарських підприємств, що підлягають реконструкції та виділяють виробничі шкідливості, необхідно передбачати впровадження більш досконалої технології виробництва, використання більш ефективних методів та установок для уловлювання виробничих викидів та утилізації гною.

3.7.  Території виробничих зон, як правило, не повинні розділятися на окремі ділянки залізницею або автомобільними шляхами загальної мережі, а також річками.

На окремих відособлених земельних ділянках виробничих зон сільських поселень слід розміщувати підприємства та об'єкти, санітарно-захисна зона яких перевищує 500 метрів.

3.8. Тваринницькі, птахівничі, звірівницькі ферми, ветеринарні заклади та підприємства по виробництву молока, м'яса та яєць на промисловій основі слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до інших сільськогосподарських об'єктів та сельбищної зони з урахуванням річної рози вітрів.

Склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до житлових, громадських та виробничих будівель з урахуванням річної рози вітрів. В районах з вираженим вітровим режимом потрібно враховувати повторюваність і швидкість вітрів.

Споруди систем видалення, обробки, зберігання, обеззаражування, підготовки та використання гною, гнойових стоків та посліду слід розміщувати по відношенню до тваринницьких будівель і житлової забудови з підвітряного боку до пануючих напрямків вітру, а також нижче водозабірних споруд. При цьому слід дотримуватись санітарно-захисних зон у відповідності з обов'язковим додатком 4.

3.9. Сільськогосподарські підприємства, будівлі та споруди, які розмішуються у виробничих зонах сільських поселень, слід об'єднувати за виробничими принципами, однаковими для цих підприємств, а також санітарними, зооветеринарними, протипожежними вимогами, вантажопотоками, видами обслуговуючого транспорту, споживання води, пару, електроенергії.

При цьому формуються ділянки: основних підприємств, загальних об'єктів підсобних виробництв, складських споруд.

3.10.  Генеральш плани сільськогосподарських підприємств та генеральні плани виробничих зон повинні передбачати чітке зонування території на тваринницьку, кормову, складську, зону переробки та зберігання продукції, адміністративно-побутову зону і інше. Розподіл на вказані зони може уточнюватись з урахуванням конкретних умов будівництва та виробництва.

3.11. Адміністративні приміщення доцільно блокувати в єдиному будинку адміністратив-но-господарського призначення з лабораторіями та санітарно-побутовими приміщеннями (санпропускником).

Адміністративно-побутові та підсобно-допоміжні будинки та споруди розміщуються в окремій підзоні.

3.12.  Головний вхід на сільськогосподарське підприємство належить передбачати з боку основного підходу або під'їзду.

При декількох прохідних їх належить розміщувати на відстані не більше 1,5 км одна від одної з урахуванням зупинок громадського пасажирського транспорту.

Біля прохідних слід передбачати майданчики з розрахунку 0,15 м2 на 1 працюючого (в найбільшу зміну).

Майданчики при головних прохідних повинні бути оформлені квітниками, декоративними ліхтарями та іншими елементами малих архітектурних форм.

На території сільськогосподарських підприємств необхідно передбачати відкриті впорядковані майданчики для відпочинку працюючих з розрахунку 1 м площі на 1 працюючого в найбільшу зміну.

3.13. Майданчики для паркування автотранспорту, що належить громадянам, слід передбачати: на першу чергу — 7 автомобілів, на" розрахунковий період — 10 автомобілів на 100 працюючих у двох суміжних змінах. Розміри земельних ділянок вказаних майданчиків слід приймати з розрахунку 25 м на 1 автомобіль.

3.14. Планувальне рішення та орієнтація будівель та споруд сільськогосподарських підприємств приймаються згідно з нормами технологічного проектування.

3.15.  Будівлі з поздовжніми аераційними ліхтарями та будинки з отворами в стінах, які використовуються для аерації приміщень, слід орієнтувати поздовжньою віссю перпендикулярно або під кутом не менше 45° до переважного напрямку вітру в літній період.

 3.16. В районах з сніговим покривом більше 50 см на зиму необхідно передбачати наскрізне провітрювання території підприємств.

Для цього проїзди, поздовжні вісі великих будівель і споруд та ліхтарі (крім аераційних) слід розміщувати паралельно або гад кутом не більше 45° до переважного напрямку вітрів в зимовий період.

3.17.  Ветеринарні заклади (за винятком ветсанпропускників), котельні, гноєсховища відкритого типу слід розміщувати з підвітряного боку по відношенню до тваринницьких, птахівничих та звірівницьких будівель та споруд.

3.18. Теплиці та парники слід розміщувати, як правило, на південних або південно-східних схилах з найвищим рівнем ґрунтових вод не менше як 1,5 м від поверхні землі. При плануванні земельних ділянок теплиць та парників потрібно додержуватись таких вимог:

* основні споруди повинні групуватись відповідно до функціонального призначення (теплиці, парники, майданчики з грунтом, що обігрівається), при цьому повинна передбачатися система проїздів та проходів, що забезпечує необхідні умови для механізації трудо­містких процесів;

*  в разі відсутності природного захисту теплиць та парників від зимових вітрів   слід передбачати сніго- та вітрозахисні смуги.

3.19. Склади та сховища сільськогосподарської продкуції слід розміщувати на добре провітрюваних земельних ділянках з найвищим рівнем ґрунтових вод не менше 1,5 м від поверхні землі.

3.20. Будівлі та споруди з виробництвами категорії А, Б та В, а також склади мінеральних добрив та хімічних засобів захисту рослин слід розміщувати з підвітряного боку (згідно з середньорічною розою вітрів) по відношенню до інших виробничих будівель та споруд.

При проектуванні тваринницьких, птахівничих та звірівницьких підприємств розміщення кормоцехів та складів грубих кормів слід робити згідно з відповідними нормами технологічного проектування.

3.21. Будівлі та споруди повинні бути простої форми, які дають змогу широкого застосування індустріальних методів будівництва.

3.22. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств можуть вирішуватись (відповідно до прийнятих будівель та споруд) в павільйонній забудові окремими будівлями, в забудові блокованими та кооперативними будівлями, з застосуванням моноблоків, а також в одно- та багатоповерховій забудові.

Вирішальними при прийнятті об'ємно-планувальних рішень є економічна та функціонально-технологічна доцільність, порядок розміщення груп приміщень та характер їх взаємозв'язку, потужності, конкретні умови розміщення на ділянці, конструктивні та будівельні можливості.

Допускається змішаний тип забудови (павільйонний та багатоповерховий, павільйонний та частково зблокований тощо).

3.23. З метою зниження вартості будівництва, економії землі, підвищення щільності забудови та скорочення комунікацій виробничі і допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарських підприємств рекомендується блокувати, якщо це не вступає в протиріччя з умовами технологічного процесу, технікою безпеки, ветеринарно-зоотехнічними, санітарними та протипожежними правилами.

3.24. Вибирати варіант блокування будівель основного та допоміжного призначення слід керуючись такими принципами:

*  функціональності — блокуються ті будівлі, які пов'язані функціонально між собою;

* компактності — блокуються будівлі, що розмішуються на генеральному плані близько одна до одної, та мають однакові об'ємно-планувальні характеристики;

*  зонування — в межах будівель, які блокуються, розміщують приміщення певного призначення.

3.25.  Вигульні майданчики в усіх випадках не рекомендується розміщувати з північного боку будівлі.

3.26.  Будівлі, які утворюють напівзамкнені подвір'я, дозволяється застосовувати у тому випадку, коли інші -планувальні рішення не можуть бути прийняті за умовами технології.

Нагавзамкнені подвір'я слід розмішувати довгою стороною паралельно переважному напрямку вітрів або з відхиленням не більше як на 45°, при цьому відкрита сторона подвір'я будівель П-подібної форми повинна бути направлена на повітряний бік переважного напрямку вітру. Ширина напівзамкеного подвір'я повинна бути не менше 12 м. Примітки:

1.  Напівзамкненим вважається подвір'я, утворене трьома прилеглими одна до одної будівлями, що мають відношення глибини до ширини більше одиниці.

2. Будівлі в 2 поверхи і більше, що утворюють напівзамкнені подвір'я з відношенням глибини до ширини більше 3, а також в разі можливостей накопичення на подвір'ї шкідливих речовин в кількостях, що перевищують допустиму нормативну концентрацію, повинні мати відкритий отвір завширшки не менше 4 м та заввишки не менше 4,5 м, який має бути розмішений навпроти незабудованого боку подвір'я.

3.27.  Будівлі, що утворюють замкнеш з усіх боків подвір'я, дозволяється застосовувати тільки при наявності технологічних та планувальних обгрунтувань за таких умов:

а) ширина подвір'я повинна бути не менше найбільшої висоти частини будівлі, що утворює двір, але не менше 18 м;

б) з двох протилежних боків подвір'я повинні передбачатися відкриті проїзди завширшки не менше 4 м та заввишки не менше 4,5 м.

3.28. В замкнених та напівзамкнених подвір'ях передбачати прибудови до будівель, а також розміщувати окремі будівлі або споруди, як правило, не дозволяється.

У виняткових випадках, при відповідному обгрунтуванні, дозволяється влаштовувати в цих подвір'ях прибудови з виробництвами, що не виділяють шкідливих речовин та за умови, що вони будуть займати не більше 25% довжини стіни, а ширина подвір'я на місці прибудови буде не менше найбільшої висоти навпроти розміщеної будівлі, але не менше протипожежної відстані.

3.29. Трансформаторні підстанції та розподільчі пункти з напругою 6-10 кВ, вентиляційні камери та установки, нососні перекачки негорючих рідин, проміжні видаткові склади, крім складів горючих та легкозаймистих рідин і газів, слід проектувати, як правило, вбудованими у виробничі будівлі або прибудованими до них.

3.30.  Розбивочні вісі протилежних будов, які розміщені на території підприємства, як правило, повинні збігатися.

3.31. Пожежні депо слід розміщувати на окремих ділянках з виїздом на шляхи загальної мережі, причому виїзди з пожежних депо не повинні перетинати скотопрогони.

Пожежні депо, як правило, повинні обслуговувати виробничу та сельбищну зони сільського поселення.

Місце розміщення пожежного депо слід вибрати з розрахунку радіусу обслуговування: підприємств з переважаючими в них виробництвами категорій А, Б та В — 2 км; Г, Д — 4 KM, aсельбищної зони поселення — З KM.

В разі перевищення вказаного радіусу на майданчиках сільськогосподарських підприємств необхідно передбачати пожежний пост на 1 автомашину. Пожежний пост може бути вбудований у виробничу або підсобну будівлю.

3.32.  Розміри земельних ділянок пожежних депо та постів слід приймати відповідно до нормативів проектування генеральних планів промислових підприємств.

3.33.  Відстань від робочих місць на відкритому повітрі або в неопалюваному приміщенні до санітарно-побутових приміщень не повинна перевищувати 500 м.

3.34. Відстані між будівлями та спорудами сільськогосподарських підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід приймати згідно з обов'язковим додатком 6.

3.35. Для селянських (фермерських) господарств та для державних і колективних підприємств встановлюються санітарно-захисні зони згідно з обов'язковим додатком 1.

При цьому санітарно-захисна зона для підприємств змішаного типу приймається більшою з тих, що потребують окремі типи тваринницьких будівель або окремі виробництва, але не менше як 100 м від поселень.

В генеральних планах селянських (фермерських) господарств рекомендується вирішувати комплексно виробничу та житлову зони.

При утриманні в селянських (фермерських) господарствах разом поголів'я великої рогатої худоби, свиней, овець та інших тварин в одній будівлі генеральні плани повинні передбачати розподіл приміщень на ізольовані секції для окремих тварин згідно з принципом «все вільно — все зайнято». При вигульному утриманні птиці відстань до тваринницьких приміщень повинна бути 100 м, при клітковому утриманні — 50 м.

Не дозволяється блокування фермерських житлових приміщень з виробничими фермерськими приміщеннями.

3.36. Санітарно-захисна зона від гноєсховищ фермерських господарств приймається такою, як від тваринницьких ферм (у складі якої є гноєсховище) відповідної потужності згідно з обов'язковим додатком 1.

4. В'ЇЗДИ ТА ВНУТРІШНЬОМАЙДАНЧИКОВІ ШЛЯХИ

4.1. Транспортні зв'язки виробничої зони сільських поселень та окремих сільськогосподарських підприємств слід передбачати у відповідності зі схемою районного планування, розвитку внутрішньогосподарських шляхів, внутрішньогосподарського землевпорядкування та генеральним планом сільського поселення.

Мережею шляхів забезпечуються транспортні зв'язки виробничої зони з сельбищною зоною, а також з сільськогосподарськими угіддями та іншими об'єктами сільськогосподарського призначення.

4.2. Вибір транспорту слід проводити на основі техніко-економічних розрахунків, віддаючи перевагу безрейковому транспорту.

4.3 Залізничні під'їзні шляхи підприємств розміщувати в межах сельбищної зони сільських поселень не дозволяється.

4.4. Відстані від будівель та споруд сільськогосподарських підприємств до осі залізничної колії загальної мережі повинні прийматися згідно з відповідними нормами технологічного проектування, але не менше:

* від будівель та споруд І, II, Ша ступенів вогнестійкості - 40 м;

* від будівель та споруд ПІ ступеня вогнестійкості - 50 м;

* від будівель та споруд Шб, IV, IVaта Vступенів вогнестійкості - 60 м.

4.5. Відстань від будівель та споруд до осі внутрішньомайданчикових залізничних шляхів приймається згідно з таблицею 4.1.

Таблиця 4.1

[image: image1.png]Res Dor

@ain Mpasra Baa  3axnaacn

D omancroomns | Sz (3 ltesersa o 3 b (2 man i Qi (3 inoossosn () dspuammcs _

E> g s

EHEPAJILHI NJIAHA CLIbCHKOT OCMIOAAPCHKMX NIANPUEMCTE. ABH

BazeTe

Cepenc Crpasica

pera

LI et jomane resdom. org.usfindex.php?option=com_cantentatask=viewgid=755tterid=3

Byaieni Ta cnopyam

BincTaHs, M

Konia 1520 m

Kania 750 m

1. B0BHILUAI MEA] CTiH 360 BUCTYNINIX YaCTHH
GyaiBeNs — MNACTRS, KONTPIORCIE, TaMGYRE,
cxoaie Towo

) npu BiAcyTHOCT] BUXAie 3 GyaiBens

FOCT 9720-76)

3riaHa 3 raGaPHTOM HABMIKEHHA Byaisens
A0 sanizusHx Ko (TOCT 9236-83 1

) Mau HasBHOCTI Bwxoas 3 Gyaisens

&) Mok HaRBHOCTI BUXOAiE 3 Gyalsent Ta
BNALUTYBEHHI OTOOKT (3EACEAKM He wekwe 10
), FIKG POSMILLEH] MK BYXORaNM 3 GyAiBens Ta
SNEHUHDID KONietn NAPaNeNHO CTiHam
Gyaisens

41

35

2. Chnia Kpyrnora nicy McTKICTIa werwe 10000
w3

45

3. KonoHu, GYHKEpH, ECTAKAAW, HOSTALGEAH
OKPEMO, TOWD; HABAHTZXYBANGH COpYAH,
TINETAOPMM, PAMIHA, CKNAZM AR, 3NMEHI
CROPYAM | SCUTHI MYHKTU TOLWO, DFOpa], NopU
WNAXANPOBOAIE, KOHTAKTHE! MEPEX], NOBITRAHIIK
i 36'Azky Ta CLIB, noBiTpAKI Toybonposoam

sanizHsHYX KO

3a raGapuTOM HaGNIKEHHA ByaiBens AD

4. Te came, B ymoBax pexoHCTRYKU Ha
NEENOHEX T2 CTaHLRX

Te came





Примітка. Зовнішню огорожу майданчиків підприємств, для яких потрібна спеціальна охорона, слід розміщувати на відстані не менше як 5 м від осі залізничної колії.

4.6.  Внутрішньомайданчикові автомобільні шляхи слід проектувати виходячи з рельєфу місцевості та технологічних вимог по прямокутній замкнутій (кільцевій), тупиковій або змішаній схемах. На великих сільськогосподарських підприємствах перевагу треба віддавати схемам шляхів з кільцевим рухом транспортних засобів.

ГТри влаштуванні тупикових шляхів повинні бути передбачені в кінці тупика майданчики для розвороту транспортних засобів розміром не менше 15-25 м або грушовидні та у вигляді петлі об'їзди радіусом не менше 12м. Для великогабаритних сільгоспмашин розміри майданчиків повинні бути збільшені до розмірів, які забезпечують розворот розрахункових транспортних засобів.

4.7. Ширину проїзної частини та узбіччя внутрішньомайданчикових шляхів слід приймати в залежності від призначення шляхів та організації руху транспортних засобів згідно з таблицею 4.2.

Таблиця 4.2

[image: image2.png]Res Dominium

@ain Mpasra Baa  3axnaacn

D omancroomns | Sz (3 ltesersa o 3 b (2 man i Qi (3 inoossosn () dspuammcs _

E> g s

EHEPAJILHI NIAHA CLIbCbKOT OCTIOAAPCHKAX NIANPUEMCTB. ABH b.

95 - Opera

Brayerol Cepenc Crpasca

L)t fomuy.resdom. org.uafindex. phpoption=com_cantentBask=viewgid=758temi

Tabnuua 4.2
3HaueHHA napameTpis, M, ANA WNAXIE
MapameTpn )
OCHOBHUX, AOMOMDKHIX
BUPOGHNINX
LWnpnHa npoxaxoi yacTuHU Npu pyci
TPaHCMOPTHUX 3acobiB:
ABoGiuHOMY 6 -
0aHoGIuHOMY 4,5 3.5
WwupnHa y36ivua 1.0 0,75
WwupnHa ykpinneHHa ys6ivus 0.5 0.5

MpumiTka.

LUMprHY NpOTXAKOT YacTUHN BUPOGHNYNX WANAXIB AONYCKAETbCA NpUAMATA:

* 3,5 M 3 y36iuuAMM, YKPINIIeHMN Ha NOBHY WMPUHY, — B 0GMeXeHNX yMoBax icHyrouoi 3abya0Bn, a Takox 3 y3Giuusmu, ykpin

3rigHo 3 Tabnuuero 4.2, Npw KiNnbLeBOMY PYcCi, BiACYTHOCTI 3yCTPIYHOro pyxy Ta 06roHy TpaHcnopTHMX 3acobiB.

L=l

| [y




Примітка.

Ширину проїжджої частини виробничих шляхів допускається приймати:

* 3,5 м з узбіччями, укріпленими на повну ширину, — в обмежених умовах існуючої забудови, а також з узбіччями, укріпленими згідно з таблицею 4.2, при кільцевому русі, відсутності зустрічного руху та обгону транспортних засобів.

* 4,5 м з одним укріпленим узбіччям завширшки 1,5 м та бортовим каменем з іншого боку, — при можливості зустрічного руху або обгону транспортних засобів та необхідності влаштування однобічного тротуару. Проїжджу частину шляху з боку кожного бортового каменя слід додатково розширювати не менше як на 0,5 м.

4.8. Ширину проїздів на території сільськогосподарських підприємств належить приймати з умов найбільш компактного розміщення транспортних та піших шляхів, інженерних мереж, смуг озеленення. При цьому слід враховувати можливості снігових заносів шляхів.

4.9. Господарські проїзди, на яких здійснюється прогін худоби та проїзд вантажного транспорту до присадибних ділянок, повинні мати смугу руху 4,5 м.

4.10. Радіуси кривих у плані по осі проїжджої частини слід приймати в залежності від типу технологічного транспорту, але не менше 60 м без влаштування виражів та перехідних кривих.

При русі автомобілів та тракторів з напівпричепами, з одним або двома причепами радіус кривої допускається зменшувати до ЗО м, при русі поодиноких транспортних засобів - до 15 м.

Розширення проїжджої частини шляху на кривій у плані встановлюється:

*  при радіусі по осі шляху 15м- 3,5 м;

*  при радіусі по осі шляху ЗО м та з рухом тягачів з напівпричепами - 2,6 м

Радіуси кривих по межі проїжджої частини та їх розширення біля в'їздів у виробничі будівлі встановлюється в залежності від розрахункового типу рухомого складу.

4.11. Поперечні ухили проїжджої частини при двосхилому поперечному профілю слід призначати в залежності від типу шляхового покриття згідно з таблицею 4.3.

Таблиця 4.3

[image: image3.png]Res Dominium

@ain Mpasra Baa  3axnaacn

E> g s

EHEPAJILHI NIAHA CLIbCbKOT OCTIOAAPCHKAX NIANPUEMCTB. ABH b.

-95 - Opera =18l x]

Brayerol Cepenc Crpasca

D omancroomns | Sz (3 ltesersa o 3 b (2 man i Qi (3 inoossosn () dspuammcs _

L)t fomuy.resdom. org.uafindex. phpoption=com_cantentBask=viewgid=758temi

Tunn 40pox4oro NoKpuTTA MonepeyHni yxun
NpoixaKoT YacTuHn, %

KanitanbHi 3 nokputram:

acthanbToGeTOHHUM Ta LeMeHToGETOHHII 15-20
iHWKX BUAiB 20-25
Monerweni 25-30
MepexiaHi. 30-35
Hipki 3540 =

MonepeyHi yxunm y3Giuya cnig npuimati Ha 10-20% Ginble nonepeyHnx yxunie NpoikaKoT YacTHN.

4.12. WupnHy BopIT ANA B'I34jE Ha TepUTOPIO Cinbcbkorocnogapcbknx NiANPUEMCTE cNig NpuiAMaTi Ha 1,5 m Ginbwe WnpuHn
NPVIAHATOT ANA YUX NignpueMcTe TUNie asTomoGinie aGo CinbcbkorocnoAapcbkix MawmH, ane He MeHwWwe 4.5 M, a W1pUHY Bop

3anisHnYHNX B'i3AiB NpuAmaTi:

AnA konii 1520 MM — 3rigHo 3 FTOCTom 9238-83;

AnA konii 750 mm — 3rigHo 3 FOCTom 9720-76.

4.13. Bsoau 3anisHUuHNUX Konin B GyaiBni cinbcbkorocnogapcbkux NigNPUEMCTB, AK NpaBuo, NoBUHHI GyTi Tynukosumn. Haci
3anisHNYHi BBOAN A0MYCKaKTbCA TiNbkN Npy BignosiaHoMy o6rpyHTyBaHHI. B pasi BBoAY 3anisHnuHMX konin B Gyaieni Heobxiar
BraWTOBYBATH Nepe/, BOPITbMI NMPsMY ropUSoHTArbHY AUNbHALIO 3aBA0BXKKIA HEe MEHLIe HaAOBLLOTO BaroHa ago fI0KOMOTUBA |-,

| [y





Поперечні ухили узбіччя слід приймати на 10-20% більше поперечних ухилів проїжджої частини.

4.12. Ширину воріт для в'їздів на територію сільськогосподарських підприємств слід приймати на 1,5 м більше ширини, прийнятої для цих підприємств типів автомобілів або сільськогосподарських машин, але не менше 4,5 м, а ширину воріт для залізничних в'їздів приймати:

*  для колії 1520 мм — згідно з ГОСТом 9238-83;

*  для колії 750 мм — згідно з ГОСТом 9720-76.

4.13.  Вводи залізничних колій в будівлі сільськогосподарських підприємств, як правило, повинні бути тупиковими. Наскрізні залізничні вводи допускаються тільки при відповідному обгрунтуванні. В разі вводу залізничних колій в будівлі необхідно влаштовувати перед ворітьми пряму горизонтальну дільницю завдовжки не менше найдовшого вагона або локомотива. В умовах реконструкції сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд довжину цієї дільниці дозволяється зменшувати до 2 м, передбачаючи в необхідних випадках розширення воріт будівлі з урахуванням забезпечення габариту наближення будівлі. В'їзд тепловозів та локомотивів в середину складів з категорією виробництва по пожежній небезпеці «А», «Б» та «В» не допускається.

4.14. Відстань від будівель та споруд до краю проїжджої частини автомобільних шляхів слід приймати згідно з таблицею 4.4.

Таблиця 4.4

[image: image4.png]Res Dominium

@ain Mpasra Baa  3axnaacn

E> g s

EHEPAJILHI NIAHA CLIbCbKOT OCTIOAAPCHKAX NIANPUEMCTB. ABH b.

95 - Opera

Brayerol Cepenc Crpasca

D omancroomns | Sz (3 ltesersa o 3 b (2 man i Qi (3 inoossosn () dspuammcs _

L)t fomuy.resdom. org.uafindex. phpoption=com_cantentBask=viewgid=758temi

Byaieni Ta cnopyan BiacTaHb, M
1 30BHiWHI mexi cTiH Gyaisens:

1.5
a) B pasi BiacyTHocTi B'i3ay B Gyajenio Ta npu AoBxuHi Gyaieni Ao 20 m

3
6) Te came, Ginbwe Ak 20 M
B) B pasi HasBHoCTI B'i3ay B GyAiBnio Ans enekTpokap, aBTokap,
aBTOHaBaHTaxyBayie Ta ABOOCHUX aBToMoGinis 8
r) B pasi HasABHOCTI B'i3ay B GyAjBNO TpMOCHUX aBToMOGinie 12
2. Oropoxa MaiaaHuuKie nignpuemcrea 1,5
3. Oropoxa onop ecTakag, oCBIT/OBanNbHAX CTOBNIB, WOroN Ta iHWNX 0.5
cropya
4. Oropoxa 4acTHW NigNPUEMCTBA, WO OXOPOHAETbCA 5
5. Oci napanenbHo posmileHnx wnsAxis konii 1520 mm 3,75
6. Te came, Konii 750 mm 3

4.15. [o Gyaisenb Ta cnopya, no BCil ix J0BXMHI NOBUHeH GyTn 3aGesneyeHn BINbHUA Nig T34, 3 TEEPAVM NOKPUTTAM NOXKEKH

MawwH: 3 oaHoro Goky Gyaieni aGo cnopyan —npu wWupuHi ix Ao 18 m Ta 3 ABox Gokie — npun WKpWHi Ginblwe Ak 18 M.

vl



4.15. До будівель та споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений вільний під'їзд з твердим покриттям пожежних машин: з одного боку будівлі або споруди —при ширині їх до 18 м та з двох боків — при ширині більше як 18 м.

Відстань від межі проїжджої частини шляхів або спланованої поверхні, що забезпечує під'їзд пожежних машин до будівель та споруд, повинно бути не більше як 25 м, а до багатоповерхових — не більше як 8 м.

4.16. До водойм, які є джерелом протипожежного водопостачання, а також до градирень, бризкальних басейнів та інших споруд, вода  з яких може бути використана для тушіння пожежі, слід передбачати під'їзди з майданчиками для розвороту транспорту розміром не менше 12 м х

12м.

4.17. Відстань між будівлями та спорудами сільськогосподарських підприємств в залежності від ступеня їх вогнестійкості слід приймати згідно з обов'язковими додатками 6 та 7.

4.18. Відстань між будівлями, які освітлюються через вікна, повинна бути не менше найбільшої висоти (до верху карнизу) будівель, розмішених навпроти.

4.19.  Перехрещення на майданчиках сільськогосподарського підприємства транспортних потоків готової продукції, кормів, посліду та гною не допускається.

4.20. На генеральному плані сільськогосподарських підприємств, площа яких перевищує 5 га, потрібно передбачати не менше двох в'їздів, відстань між якими по периметру огорожі повинна бути не більше 1500 м.

4.21. При використанні відходів виробництва при будівництві шляхів слід враховувати їх можливу агресивність та токсичність по відношенню до навколишнього середовища. Застосування таких відходів повинно узгоджуватися з санітарно-епідеміологічною та іншими контрольними службами.

4.22. Траси шляхів, по можливості, слід прокладати по межах полів сівозмін та межах угідь господарств.

4.23. При розробці генеральних планів сільськогосподарських підприємств слід передбачати заходи по запобіганню забрудненню навколишнього середовища шкідливими хімічними сполуками (CO, PIта ін.) від діючого автотранспорту.

4.24. Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи та автомобільні шляхи і тротуари сільськогосподарських підприємств слід проектувати згідно з вказівками цього розділу та відповідно до СНиП 2.05. ІІ-83.

5. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ ТА ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ

5.1. Інженерна підготовка території виробничих зон сільських поселень, сільськогосподарських підприємств та селянських господарств містить комплекс технічних заходів по приведенню природних умов території в стан, що задовольняє потреби будівництва та експлуатації сільськогосподарських підприємств, а також санітарно-гагієнічні вимоги.

Інженерну підготовку території слід передбачати з урахуванням інженерно-геологічних умов, рішень генерального плану сільських поселень, призначення окремих будівель і споруд, розміщених на території підприємства, або передбачених для будівництва, їх об'ємно-планувальних рішень.

5.2. Основними видами інженерної підготовки території є: вертикальне планування, відведення поверхневих вод, пониження рівня ґрунтових вод, захист території від затоплення та підтоплення, захист від зсувів та сельових потоків, а також доведення території до належних санітарно-інженерних умов.

5.3. При проведенні вертикального планування проектні позначки території слід визначати виходячи з умов максимального збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існую-

чих зелених насаджень, відводу поверхневих вод із швидкостями, які виключають можливість ерозії грунту, мінімальних обсягів земляних робіт з урахуванням виїмок та насипів на майданчику будівництва.

5.4. Суцільне вертикальне планування дозволяється робити при щільності забудови більше 25%. В інших випадках слід передбачати відбіркове вертикальне планування та виконання планувальних робіт тільки на ділянках, на яких розміщуються будівлі і споруди та проходять шляхи.

Відбіркове вертикальне планування слід передбачати також в разі наявності скельних грунтів, в разі потреби збереження лісу або зелених насаджень, а також при наявності несприятливих гідрогеологічних умов.

5.5. Ухил території підприємства повинен прийматися не менше 0,003 та не більше: для глинистих грунтів — 0,05; для піщаних — 0,03 та для грунтів, які легко розмиваються (лес, дрібний пісок) — 0,01.

5.6.  Ухили вигульних майданчиків для тварин повинні прийматися не менше 0,02 та не більше 0,06.

5.7. Рівень чистої підлоги першого поверху в будівлях та спорудах повинен бути, як правило, на 15 см вище планувальної позначки ділянки, що прилягає до споруди.

Позначки підлоги підвальних або інших заглиблених будівель та споруд повинні бути вище рівня ґрунтових вод не менше як на 0,5 м.

При необхідності влаштування вказаних приміщень з позначкою підлоги нижче рівня ґрунтових вод слід передбачати гідроізоляцію приміщень або зниження рівня ґрунтових вод. Необхідно враховувати можливість підвищення рівня ґрунтових вод в період експлуатації підприємства.

5.8.  Позначки верху головки рейки залізничної колії, що знаходиться в будівлі, повинна бути на рівні позначки чистої підлоги будівлі.

5.9. Відведення поверхневих вод, які не забруднені збудниками інфекційних захворювань, яйцями гельмінтів та шкідливими хімічними речовинами, з території сільськогосподарських підприємств слід виконувати відкритим способом по гідроізольованих лотках та каналах. Лотки та канали слід прокладати, по можливості, вздовж автомобільних та залізничних шляхів, а також полів сівозмін на поля, на відпрацьовані.кар'єри або водойми за умові їх захисту від забруднення.

Забруднені цими компонентами поверхневі води повинні направлятися в очисні споруди для очищення та знезаражування відповідно до вимог ВНТП СГіП-46-9.94 та СаНПіН 5.02-12/Н-89.

Поверхневі води з територій пунктів хімізації, що мають тверде покриття, обов'язково повинні направлятись по лотках у спеціальні водонепроникні відстійники, в яких передбачене їх знешкодження та нейтралізація. Подальше їх використання визначається органами санітарно-епідеміологічної служби.

Поверхневі води з об'єктів, пов'язаних зі зберіганням паливно-мастильних матеріалів та з миттям, ремонтом і зберіганням сільськогосподарської техніки, крім того, попередньо очищаються в грязевідстійниках та бензомаслоуловлювачах.

Подальше їх використання визначається при узгодженні з органами санепіднагляду.

5.10. Закриту систему водостоків на великих тваринницьких підприємствах допускається влаштовувати у виключних випадках при відповідних техніко-економічних обгрунтуваннях:

*  при неможливості організувати відкрите водовідведення згідно з рельєфом місцевості;

*  якщо проектом передбачається будівництво споруд з внутрішнім водовідведенням;

*  на ділянках зі значною територією (більше 10 га) та великою щільністю забудови (більше 40%), а також насиченою мережею автопроїздів та майданчиків з твердим покриттям.

5.11.  Мережу інженерних комунікацій на ділянках сільськогосподарських підприємств та виробничих зон слід проектувати як єдину систему, передбачаючи, як правило, їх спільне прокладання.

5.12. Відстань по горизонталі між підземними інженерними мережами, будівлями та спорудами слід приймати не менше ніж вказану в таблицях 5.1 та 5.2.

5.13.  При проектуванні інженерних мереж належить додержуватись вимог відповідних нормативних документів.

5.14. Території сільськогосподарських підприємств та прилеглих до них сільськогосподарських угідь підлягають обов'язковому контролю на радіоактивність та забрудненість грунту радіонуклідами. Необхідно провести лабораторний контроль за станом джерел водопостачання та водойм на наявність радіоактивних речовин.

В разі забруднення території радіоактивними речовинами майданчики під будівництво сільськогосподарських підприємств вибираються з урахуванням ступеня накопичення радіоактивних речовин у навколишньому середовищі, особливо в грунті, радіонуклідів, деяких солей важких металів тощо.

В особливих випадках слід передбачати проведення спеціальної санітарної та інженерної підготовки території до початку будівництва на ній сільськогосподарських підприємств, будівель та споруд.

5.15. Для водопостачання виробничих зон в залежності від місцевих умов приймаються такі системи:

*  господарсько-питна, виробнича і протипожежна з подачею води на зовнішнє пожежогасіння з гідрантів, встановлених на зовнішній кільцевій водопровідній мережі;

*  господарсько-питна та виробнича з подачею води на зовнішнє пожежогасіння з природних та штучних водойм.

Середньодобові норми водопостачання та водовідведення сільськогосподарських підприємств визначаються нормами технологічного проектування.

Визначення джерела господарсько-питного забезпечення та його розміщення слід погоджувати з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби при виборі майданчика під будівництво.

ГДК шкідливих речовин в джерелах водопостачання не повинні перевищувати величин, наведених в діючих санітарних нормах.

Границі І, IIта IIIпоясів зони санітарної охорони господарсько-питного водопостачання підземних або поверхневих джерел водопостачання, а також санітарні заходи на території зон належить приймати згідно зі СНиПом 2.04.02-84 та діючим Положенням про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання та водопроводів господарсько-питного призначення.

5.16. Розрахункові середньодобові витрати виробничих стічних вод від сшьськогосподарських підприємств визначаються нормами технологічного проектування. Каналізування та очистку стічних вод сшьськогосподарських пщприємств слід проектувати за роздільною системою: виробничо-побутовою; гнойовою та дощовою згідно з ВНТП СГіП-46-9.94 та СНиП 2.04.03-85.

При проектуванні санітарно-технічних споруд комунального призначення для санітарної очистки сшьськогосподарських підприємств слід керуватися діючими санітарними правилами і нормами. Санітарно-захисні зони від каналізаційних споруд та мінімальні відстані від систем утилізації гною приймати згідно з додатками 3 і 4.

Споруди для обеззараження, компостування твердих відходів, термічна сушка та спалювання осадів слід виконувати згідно з СНиПом 2.04.03-85.

Компостування виконувати на майданчиках з асфальтовим або бетонним покриттям.

Улаштування місць складування або зберігання виробничого побутового сміття та Інших відходів, які служать джерелом забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу. допускається з дозволу місцевих органів державної виконавчої влади при зебереженні нормативів екологічної безпеки та забезпечення можливості їх подальшого господарського використання.

Таблиця 5.1 обов'язкова

[image: image5.png]Blacraus o ropusonTanl, u, Mix

i TonnoBMMN
Toxenepl L o g xaGennmn Mepersss, xanana-
Weponi | sononpo- xananisa:| KoM [ o . |copoRnL|amCOKOro| sMCOKO cymommun xabenmu | somun | 007NRS |,
sonow | uleto ey | rommory | mmory | oy [“acix | swmany | ermea | 203N | ryvann-
”:z“ 200005 | o ml)[: lll'l:ﬂ lll?; wanpyr nwHoT oy
o | 000550 | no a0 rawany: | npoxnan-
Mis | oamna | Mma | Mna O, | S
1. Boonposin B |y [ 518 1 1 5 2 o5 | o5 15 5 5
2. Kananisaul "::';‘" 04 04 i) 15 2 5 05 05 1 1 1
bk 15 04 04 1 15 2 5 os' 08 1 1 1
4. Fasonposonn
@) HH3LKOrO
ey 1 ' 1 e, npum.2 ' ' 2 ' ' 2
00,005 MNa
6) copennboro
v 1 15 15 awe. npum.2 1 1 2 1 1 2
£00,3Ma
8) amcoKoro
oy ein03 | 15 2 2 e, npun.2 1 1 2 15 5 2
1006 Ma
) Bucokoro
Toryain06 | 2 5 5 e, npum.2 2 1 4 2 2 4
10 1.2 Mna. J- 3





Продовження таблиці 5.1

[image: image6.png]Blrcrans no ropusouTani, m, Mix ic
rasonposoRamn """“-';::‘
Inxenepul aGenamu — Kanana-
Mepexi  |BORONPO- |Kananisa- W3sKoro | COPEANBO| BHCOKOTD | BHCOKOTO | cynommmu KaGennMM | somuiumn [20OMO"™8 | au,
sopom | uleio ery | O THOXY TMCKY | melx | 38'wany | cripka | O°2K3ME" | rywenn-
s i | i |7 | | |
005 20 : | npoxnan-
Mna | 03mna Mna VA0 |
5. KaGen! cunosi . . . .
iyt 05 05 05 1 1 1 2 |o0108 | 05 2 2 2
6. Kateni se'nxy | 05 05 05 1 1 1 1 05 1 1 1
k Tennoai
S08HIKA
criva kanany, | 1.5 1 1 2 2 2 4 2 1 2
Tyveno -
ya6iin
Goakananwoi | 15 1 1 1 1 15 2 2 1 2
npoknanKu
B, Kawanw, Tyweni | 1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2





* Згідно з вимогами ПУЕ.

Примітки.

1.  При умові реконструкції підприємств відстань між силовими кабелями до 35 кВ та трубопроводами негорючих рідин та газів дозволяється зменшувати до 0,25 м, при цьому силові кабелі на всьому протязі зближення з підземними мережами повинні передбачатися в трубах.

При неможливості забезпечити між трубопроводами теплових мереж та електрокабелями відстаней, вказаних в табл. 5.1, необхідно передбачати теплозахист трубопроводів з розрахунку, що додаткове підігрівання грунту в будь-який період року не перебільшує 10°С для кабелів напругою до 10 кВ та 5°С для кабелів напругою 20-220 кВ.

Розміщення кабелів над і під трубопроводами у вертикальній площині не дозволяється.

2. Відстані від каналізації до господарсько-питного водопроводу повинні прийматися:

* до водопроводу із залізобетонних та азбестоцементних труб, що прокладаються в глинистих грунтах, не менше 5 м;

* у великоуламкових та піщаних грунтах — не менше 10м;

*  до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм — не менше 1,5 м; діаметром більше 200 мм — не менше 3 м;

*  до водопроводу з пластмасових труб — не менше 1,5 м.

При розміщенні трубопроводів господарсько-питного водопроводу нижче трубопроводів каналізації відстань між ними, що дорівнює 1,5 та 3 м, повинна збільшуватися на різницю в позначках закладення трубопроводів. Відстань між мережами каналізації та виробничого водопроводу, незалежно від матеріалу та діаметра труб, а також від номенклатури та характеристики грунтів, повинна буди не менше 1,5 м.

3. В разі спільного розміщення в одній траншеї двох або більше газопроводів горючих газів відстань між ними в світлі повинна бути для труб діаметром до 300 мм —,не менше 0,4 м; більше 300 мм — не менше 0,5 м.

4.  В таблиці вказані відстані до сталевих газопроводів. Розміщення підземних газопроводів з неметалевих труб слід передбачати у відповідності з главою СНиП по проектуванню внутрішніх та зовнішніх пристроїв газопостачання.

5. При розміщенні мереж в загальній траншеї відстань між ними дозволяється приймати виходячи з розмірів та розміщення камер, колодязів та інших пристроїв, необхідності та забезпечення монтажу та ремонту мереж, а також вимог, що наведеш в додатку 1.4.

6. Мінімальна відстань по горизонталі від підземного газопроводу:

*  до напірних мереж каналізації дозволяється приймати як до мереж водопроводу; * до зовнішньої стінки колодязів та камер дозволяється приймати не менше 0,3 м;

*  до теплових мереж безканального прокладання з попутним дренажем слід приймати аналогічно канальному прокладанню.

7.  У випадках реконструкції підприємств відстані від газопроводів горючих газів з тиском до 0,6 МПа (6 кгс/см2) до водостоків самопливної каналізації дозволяється скорочувати на 50%.

8. При розміщенні інженерних мереж на різній глибині закладення наведені в таблиці відстані повинні збільшуватися в залежності від

різниці в позначках закладення та номенклатури і характеристики грунтів.

9.  Найменшу відстань від господарсько-побутової або виробничої каналізації до водяних теплових мереж у відкритих системах теплозабезпечення та теплових мереж гарячого водозабезпечення в разі їх безканального прокладення слід приймати при діаметрі труб теплових мереж: 200 мм та менше — 1,5 м; більше 200 мм — Зм.

В разі розміщення мереж каналізації вище теплових мереж вказані відстані слід збільшувати на різницю в позначках закладення.

Таблиця 5.2 обов'язкова

[image: image7.png]Blacrans no ropusowtat (y ceitnl), w, BIA niAsemHwx Mepex: Ta enementis astownAxis Ta nosiTpAKWX AIKIA A0

O] od | et ynaamenH onop nosiTpANNX AINIA
, s ik s ‘enextponepenasi
oropox, | konl 1520
onop, |, ane we Goprosoro
wmonepnl wepont | PV | ranopen, | - wonwe ocl | Kamoun, |sosmumsol
o ecraxan | rowwww (tpamsadwoi| KPalo | Gpostn | Ro1kB
Oynisens. o Hwel xonli | MPOIXAXOI | KioBery | soswiwmbo-| Glnbwe 1 | Glabwe 35
pySonpo- | Tpas
TACIOPYR | " sonis, o § vactwwn, | abo o 035 xB B
| Kouramiol | nlrousw yxpinaewol | nigowsw | ocsimenna
Mepexd Ta | wacuny Ta oMy | wacuny
1 awRaky | ewivke yadlwun
1. Bononposia Ta wanipia
ananisauin J S Al 1 275 2 1 1 2 %
2. Camonnwiena
Kawanisauin Ta 8oROGTOR 3 i T 4 i ! ! 2 3
3. Apewaxi 3 1 4 275 15 1 1 2 3
4. Tesonposon
::’3:305 na 2 1 375 275 15 1 1 5 10
6) copeniboro THory
8i80,005 20 0,3 MTa 4 1 475 275 15 1 1 5 10
03 a6 08 7 1 775 375 25 1 1 5 10
1) swooora S 10 1 1075 375 25 1 ' 5 10





Продовження таблиці 5.2

[image: image8.png]Blactans no ropusokTan! (y cairal), m, BIa nia3emHux MepeX Ta enemenTis asTownAxis Ta oI TPANX AlHIA RO

ocl bynaamenTy onop nosiTpAX AlklA
sanisnmanmx SO ‘enextponepenasl
xonlik 1520 o0 T
WM, ane He Tosoro
PORERPr . U o Menwe ocl xamonn, | 308ulumbol
6 rMBan | Tpamsadnoi|  Kpaw Gposxn RO 1x8
YA Tpanwei Xonli | nPoixaoi | Kiosery |somuiwmeo-| Ginswe 1 | Ginbuwe 35
a cnopya o vacrwnw, | abo o 035 k8 B
ninowsn yxpinnenci | nigowsw | ocelvnenna
mepexiTa | Wacuny Ta oMy | wacuny
3'many | swimka yasivun
5. Tennoal mepex! (sin.
|30BHiWHBOT CTiNKW Kanany, (i
[TyHemo a6o 0GonOHKK ave. 15 4 275 15 1 1 2 3
{beakaransHoro npum.4
npoxnanana)
/6. Gwnoai kaGeni scix S 3 3
Inanpyr ra kaGeni 3a8'aaKy %8 05 325 275 15 1 05" 5" 10
7, Kamanw, ryweni 2 1,5 4 2,75 15 1 1 2 3 |





* Відноситься тільки до відстані від силових кабелів. Відстані від кабелів зв'язку належить приймати згідно зі спеціальними нормами.

Примітки.

1. Для електрифікованих залізниць відстань від осі залізничної колії до силових кабелів, кабелів зв'язку та трубопроводів теплових мереж належить приймати не менше 10,75 м.

В умовах реконструкції підприємств допускається зменшення відстаней, вказаних в п.6 цієї таблиці, від залізниць, трамвайних колій та автошляхів до розмірів, погоджених з організаціями, що експлуатують шляхи. При цьому кабелі на всьому протязі зближення з залізницями та трамвайними коліями повинні прокладатися в блоках або трубах. У випадках зближення кабелів з електрифікованими залізницями та трамвайними коліями труби повинні бути з ізоляцією (азбестоцементні, промазані гудроном або бітумом тощо).

2.  Відстань від водопроводу та напірної каналізації до зовнішньої поверхні підземних резервуарів може бути зменшена до 3 м, а до фундаментів будівель та інших споруд - до 3 м за умови прокладання водопроводу у футлярі. Відстань від водопроводу та напірної

каналізації до фундаментів шляхопроводів та тунелів для автомобільних шляхів допускається приймати рівною 2 м за умови прокладанця вказаних трубопроводів на глибині више 0,5 м основи шляхопроводів та тунелів.

3.  Відстань від теплових мереж при безканальному прокладанні до будівель і споруд слід приймати 5 м.

4.  В разі закладання мереж нижче підошви фундаментів будівель та споруд відстані, вказані в таблиці, слід збільшувати в залежності від характеристики грунту або укріплювати фундаменти. У складних умовах допускається зменшення відстані від мереж до фундаментів за умови виконання заходів, що виключають можливість ушкодження фундаментів при аварії на.мережах.

6. ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА ЗОВНІШНІЙ БЛАГОУСТРІЙ

6.1. Розміщення та композиційне вирішення всіх ділянок, шо підлягають озелененню, на території виробничої зони повинні розв'язуватись виходячи з функціонального та архітектурно-планувального вирішення всієї виробничої зони або сільськогосподарського підприємства.

Зелені насадження розмішуються на всій території виробничої зони та включають газони, поодинокі, групові та лінійні посадки дерев та чагарників, елементи квіткового оформлення.

6.2 Озелененню підлягають вільні від забудови та покриття ділянки, а також санітарно-захисні зони та ділянки по периметру території сільськогосподарських підприємств у вигляді зелених огорож.

6.3.  Площа ділянок, які передбачені для озеленення, повинна складати не менше 15% від загальної площі підприємства, а при щільності забудови більше 50% — не менше 10%.

6.4. Для зелених насаджень на територі сільськогосподарського підприємства та в санітар-но-захисних смугах слід передбачати місцеві типи рослин з урахуванням їх санітарно-захисних, декоративних якостей та стійкості до виробничих викидів.

В межах протипожежних відстаней посадка дерев з хвойних порід не допускається.

6.5. В зоні розміщення будівель, які потребують чистого повітря, а також в місцях забирання повітря забороняється посадка дерев, які забруднюють навколишню територію насінням (пластівці, волокнисте насіння тощо) або викликають алергію у обслуовуючого персоналу та населення, яке мешкає в цій зоні.

Поблизу тваринницьких підприємств слід висаджувати дерева, які виділяють в атмосферу хімічні речовини, що відлякують комах, які концентруються в місцях накопичення гною та його фракцій.

Виробничі об'єкти, шо потребують захисту від шуму, крім спеціальних заходів по зниженню рівнів шуму, необхідно захищати деревно-чагарниковими насадженнями з густим листям, включаючи дерева хвойних порід.

6.6. Відстань від будівель та споруд до осі посадки дерев та чагарників слід приймати згідно з таблицею 6.1.

Таблиця 6.1

[image: image9.png]Res Dom

@ain Mpasra Baa  3axnaacn

im - TEHEPAJIbHI MJIAHA CLTIbCHKOT OCNOAAPCbK/X MIATNPAEMCTB. JIGH b.

Brayerol Cepenc Crpasca

=18l x]

0 tencrpames E_ﬁc—i_?ﬂ:_?ﬂ:_m__i— G-

e g s

LI et jomane resdom.org.sfindex.phpoptio

J1a@&

Google

Byaieni Ta cnopyam

3oBHiwHi CTiHY GyaiBens Ta ciopya
Kpaii TaaTyapie Ta Aopixok
Kpait yipinnenHa chayr y36itn WnAxs Ta Gpisok kanas

LLjorw T2 0MopU DCBITIoBaNEHOl MEpEX], KMo, ranepel Ta
ecTaraan

Migowew ykacie, Tepacy Towg
TADLIEN T2 BHYTRILUHI ME MATIEHWX CTiHOK
Migseni vepexi

rasOnpoBoaie, KaHansal

TennonpoEOA (A CTIHOK A0 KaHany) Ta TpYGonpOEaAis
TENNOBYX MENEX NP BESKEHANEHOMY NNOKAAGHHI

BOAONPOBOAY, ApEHaKi

cunoewx kaGenis a kabenis 38'AsKy

MpuwiTica. BIACTaHS B NOBITRRHIX ENEKTROMEREX A0 AEPES CIIA NWAMAT STIAHD 3 NPABUNANU BNALITYBAHHA ENEKTADYCTAHORDK.

BincTaHs, M

sia CTos6ypie
nepes

07

IS

1.5

Bin YarapHukis

1.5

05

05

07





Примітка. Відстань вщ повітряних електромереж до дерев слід приймати згідно з правилами влаштування електроустановок.

6.7. Ширину смуг зелених насаджень рекомендується приймати згідно з таблицею 6.2. 

Таблиця 6.2

[image: image10.png]Res Dominium - FEHEPATIbHI M/1AHA CINbCbKOr0CNOAAPCbKVX NIANPAEMCTB. IBH B. 5 - Opera =l
owin Npaeks Bua Sacisacn Guaxere  Cepewc Crpaexs
] pooncrommis | & sorpyan L (@recoreca. L1 Lo L | nopran e L1 sty () Liropaon () |l acprosmn (1 9 reveponon ) |l Qv L
o« = D [l tpsifwwmnresdom.org.uafindsx.php?optior 2051 2 &[Gl cooge

TabnA 6.2

Cuyra LLinpura crayr,

1. [a30H 3 PAAKDBOH: NIOCAAKDID ASPEE A60 AEPES & OAHOMY PAAKY 3
SarapHuKa

OAHOpAAKDEA NOCAAKA 2
neapaakosa nocanka 5
2. T330H 3 OAHOPAAKDECH NOCAAKDHK YaraHUKIE 3ABEMKM, b

Ginbwe 1 8 12
sin 127018 1
n012. 08 08
3.T380H 3 pyNOBaI0 360 KyPTUHHDK NocaaKak Aspes, 4,5 45
4. Te came, waraphukie 3
5. Fasan 4

MpuwiTica. My GaraToPAGKAEI NOCAAU] YarapHAKIS BKaaaHy & TG, B.2 WHMHY CMYTU CIA 36inbiLyEaTH Ha 50% ANA KOKHOM ADAATKOBOT

PAAKA POCIUH

6.8, Ha TEUTapil CinbCoKOMCNOAARCEKYX NIANPHENETS HEDBXIAHD NEREAGAYATH SHATTA ROAKHOND WARY TRYHTY B MICLAX, A€ BiH MOXE GyTH
NOLIKOAKEHWH, 3350YAHEHMH, NIATONNEHIT 260 ATOMNEHATE NPA BUKOHAHH] OYAIBENEHYX NOIT 3 NDAGNLIAM MEKEUMATEHUM BUKOPUCTAHHAM

070 B CiNloCoKOMY 0CMOAGPCTE!

MICL4R T3 YMOBH TUMHBCOBOTD SGEIraHHA, 3 TAKDK NOPACK BUKOPUCTAHHA SHATOTD POAI|OND WaRY (RYHTY BCTEHOBMIOKITECA OpraHaNu,
L BT M 42 KTV AL AR ] R85 KA T ST (T2 1 AR A B AR A (AL A anin S T - mafia 7o

8] x|

i
60





Примітка. При багаторядковій посадці чагарників вказану в табл. 6.2 ширину смуги слід збільшувати на 50% для кожного додаткового рядка рослин.

6.8. На території сільськогосподарських підприємств необхідно передбачати зняття родючого шару грунту в місцях, де він може бути пошкоджений, забруднений, підтоплений або затоплений при виконанні будівельних робіт з подальшим максимальним використанням його в сільському господарстві.

Місця та умови тимчасового зберігання, а також порядок використання знятого родючого шару грунту встановлюються органами, які виділяють у користування земельні ділянки 5 контролюють стан навколишнього середовища (санітарно-епідеміологічна служба та ін.).

6.9.Всі вільні ділянки підприємств поміж деревно-чагарниковими посадками, будівлями, майданчиками та шляхами призначаються для посіву газонних та лукових трав, які після покосу використовуються для потреб підприємства з дозволу санітарної служби.

6.10.  До складу споруд та елементів зовнішнього благоустрою виробничої зони входять головний та допоміжні входи, огорожі, стовпи з освітлювальною арматурою, лавки для відпочинку, питні фонтанчики, декоративні басейни та фонтани, скульптури, флагштоки, стенди, вази для квітів, різні типи покриття шляхів та піших доріжок (бетонні плити, покриття з місцевих матеріалів).

6.11.  Відстань між деревами та чагарниками при рядовій посадці слід приймати не менше вказаної в таблиці. 6.3.

Таблиця 6.3

[image: image11.png]Res Dominium - FTEHEPATIbHI MIAHA CIIbCLKOT OCTIOAAPCBKAX MIANPUEMCTB. A6H B. )5 - Opera =18 x|
Gain Mpamca Bna 3acnaacn Baaxers Cepenc Crpaoa
[ Hovan crpammia | 8sarpysn [0 (A eeneea . 4 |ihetpiffwnne [ |iopran e, [ (O Beautydet..s 9| opmasn.. (.4 [ depwasrin: [ 9 Fenepansc: [0 LGCElnEd) Qi mxe [ 6 -

W D | bitpfese.resdom.org.usfindex. phpToptio

m_cantentkas

-] 60

Tatnuya 6.3
WiMANEHa BIACTaHS MK ABPEBaNI T3
XapaKTEpUCTHKE HACAAKEHS arapHUKaNI B OCAX, M

Jlepesa caTnonoGuEnx nopia 3

Jlepesa TiHboCTifwX nopia 25

UarapHimo sasemwio A0 1 M 04

Te came, 4o 2w 06

Te came, Ginbuwe 2 m 1

6.12. /A SBXUICTY BIA NAHYIHWX B SUMOEWI NERI0A BITPIE PEKOMEHAYETECA SXULIATH GYAIBN CIMERHIN ({IEMERCHKI) OCNOAGPCTE
SENEHMUMIN HACAZKEHHAMI & 5-6 ALIS 3 HABITPAHOD BaKy.

6.13. B 30H NEEXPELEHHA LNAXIS NP NOC3AL ABPEB T3 Yaraphukie CIA NEpEABaYATH OpraHI3ALI 30HU BAMMOCTI

6.14. Oropoy TERUTO CINbCEKOMOCNOAAACHKYX TIANPMEMETS CIA NeNeAGaYATH BIANDBIAHD AD HOP TEXHONDTIHHOT MOEKTYEHHA
OCBITNEHHA TEPATOpII CAIA NPEKTYBATH 3rigHo 3 CHuTl 14-79

7. OXOPOHA HABKOMMLLHEOMO MPUPOJHOMO CEPEZIOBULLA

7.1. Ty POSROGL FEHEPANBHIIX MGHIS CinbCEKDMOENOAAPCEKYX MATPUENCTE NOBHHHI NEPEAGANATUA 3aXDAN N0 PALYOHANEHOMY
BUKODUCTEHHID MOMPOAHI PECYPCIB, GXOPOHI GTMOCHEDH, BOAHMX 06'EKTIE T4 TIYHTY BiA 3aGPYAHEHHR, SEXUCTY EIA WyMy, BIOpaL,
ENEKTRUHHI T3 MATHITHIX OIS, 33GEGNEHEHHID PAAIALITHAT BESNEKN T2 CaHITAPHOMY DMLUEHHIO TEPMTOpi

7.2. BECh KOMMNEKE 33XOAIB NOBUHEH YT CPAMOBAHUE Ha AQTRUMEHHA HOPM RAHA|HO AGTYCTUMIX EMKMAIS (TE) T2 paHuHD

AonyCTUMIX CrgiE (TZIC) XividHitx Ta GIanori X iHIDEAIEHTIE (NECTHLMAIE, SEMULLKIE MIHEDANSHIX Ta DPraHuHIL AOBPHE, BUKIAIS B3

ETOTRAHCNORTY, BIAXOAIE CiMbCLKAMOCNOAGACHKIN T3 TEAPAHHULISKYX MIANPHEMCTS: THOK, CTINHWX BOA. WKIAMMEWX Fa318, NaTOreHHaI

WIKOQADPH, NMUHOK T3 FIELib TENLMITIE TOWa) B ATMOCCIERHE NOBITPA RYHT, NOBEXHEEI | NIASEMHI BOAM AXEPENa, MIOAYKTU XApUYBaHHA,

3 TAKOX Ha AOTPUMAHHA BCTAHOBNEHYX 3EXUCHIX 30H Bl CiflbCOKOMDENOAAPCHKYX NANPUENCTE /10 CElbBMUHOI TEpATOpII CINbCbIMX T2 =



 

6.12.   Для захисту від пануючих в зимовий період вітрів рекомендується захищати будівлі сімейних (фермерських) господарств зеленими насадженнями в 5-6 рядів з навітряного боку.

6.13.   В зоні перехрещення шляхів при посадці дерев та чагарників слід передбачати організацію зони видимості.

6.14.   Огорожу території сільськогосподарських підприємств слід передбачати відповідно до норм технологічного проектування.

Освітлення території слід проектувати згідно з СНиП ІІ-4-79.

7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1.   При розробці генеральних планів сільськогосподарських підприємств повинні передбачатися заходи по раціональному використанню природних ресурсів, охороні атмосфери, водних об'єктів та грунту від забруднення, захисту від шуму, вібрації, електричних та магнітних полів, забезпеченню радіаційної безпеки та санітарному очищенню території.

7.2.   Весь комплекс заходів повинен бути спрямований на дотримання норм гранично допустимих викидів (ГДВ) та гранично допустимих скидів (ГДС) хімічних та біологічних інгредієнтів (пестицидів, залишків мінеральних та органічних добрив, викидів від автотранспорту, відходів сільськогосподарських та тваринницьких підприємств: гною, стічних вод. шкідливих газів, патогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів тощо) в атмосферне повітря грунт, поверхневі і підземні водні джерела, продукти харчування, а також на дотримання встановлених захисних зон від сільськогосподарських підприємств до сельбищної території сільських та міських поселень або територій, шо прилягають до них, згідно з санітарними нормами.

7.3.Метод і ступінь очищення стічних вод повинні визначатися в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого використання очищених стічних вод для сільськогосподарських потреб та повинні забезпечувати екологічну безпеку згідно з діючими санітарними правилами та нормами.

7.4.Вилучення, знешкодження та скидання стічних вод, які мають радіоактивні речовини. повинні здійснюватись у відповідності з діючими нормами радіаційної безпеки та санітарними правилами роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань.

7.5.При накопиченні тварин на обмеженій території тваринницьких підприємств промислового типу та при впровадженні водомістких технологій виробництва і значній кількості біогенних елементів, патогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів, а також шкідливих хімічних речовин, які містяться у виробничих стоках цих підприємств та при недостатній ефективності сучасних очисних споруд слід розробляти і здійснювати заходи щодо попередження забруднення водних джерел, в тому числі і підземних.

7.6.При забудові території сільськогосподарськими підприємствами потрібно враховувати фоновий вміст у природному середовищі хімічних і біологічних компонентів, особливо тих. які можуть негативно впливати на санітарний стан середовиша та здоров'я населення, а також здатність їх до самоочищення.

При забрудненні таких територій фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, воді, грунті повинні бути узгоджені з санепідемслужбою.

7.7.Основними джерелами забруднення хімічними та біологічними речовинами (аміак. сірководень, окис вуглецю, патогенні мікроорганізми, яйця гельмінтів тощо) приземних шарів атмосфери в зонах розташування тваринницьких підприємств є різні технологічні вузли, системи загальнообмінної вентиляції, котельні, теплогенератори тощо.

7.8.Основним критерієм якості атмосферного повітря при встановленні гранично допустимих викидів (ГДВ) для джерел забруднення атмосфери є гранично допустимі концентрації (ГДК).

де С — розрахункова концентрація шкідливих речовин у приземному шарі повітря.

При викидах в атмосферу речовин, які мають сумацію дій, гранично допустима концентрація (ГДК) не повинна перевищувати одиницю.

Необхідно виконувати вимогу, щоб

[image: image12.png]



[image: image13.png]wllpnt € 4 € oy
TAK-1 TAK-2 TAK-3




При розміщенні сільськогосподарських підприємств необхідно керуватися вимогами СаН-ПіН 4946-89.

7.9. Скидання в атмосферу повітря, вилученого загальнообмінною вентиляцією, яка вмішує шкідливі або речовини з неприємним запахом через зосереджені пристрої (труби, шахти, дефлектори) або через розосереджені пристрої (ліхтарі, які відкриваються, фрамуги вікон та ін.) і

розрахунки розсіювання цих речовин повинні передбачатися так, щоб гранично допустимі концентрації (ГДК) їх не перебільшували нормативів згідно з діючими санітарними нормами

7.10.  При розробці заходів по охороні навколишнього середовиша слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела та в грунт шляхом застосування найбільш досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієнічних відстаней від джерел виділення шкідливостей до сельбищної території сільських поселень, які наведені в обов'язкових додатках 1. 2. 3. 4

Для охорони водойм слід передбачати влаштування водоохоронних і водорегулюючих зелених насаджень у відповідності з діючим законоадвством.

7.11.  Шумові, електромагнітні та радіаційні навантаження від різних джерел їх виникнення не повинні перевищувати нормативно допустимі рівні згідно з ДБН-360-92

7.12.  З метою захисту повітряного басейну слід передбачати очищення повітря, шо викидається в атмосферу:

*    від сірководню, аміаку, вуглекислого газу — за допомогою спеціальних установок. Розбавлення шкідливостей досягається за допомогою загальнообмінної вентиляції,

*    від пилу, полови, залишків кормів — за допомогою пилоуловлювальних споруд;

*    від мікроорганізмів — обробкою бактерицидними лампами та ультрафіолетовим устаткуванням:

*    від неприємних запахів, які надходять з відходів. — шляхом удосконалення технології їх обробки та застосування спеціальних дезодорантів

7.13.  При організації будівельного виробництва необхідно виконувати заходи по охороні природного середовища, як; повинні включати рекультивацію грунту, запобігання втратам природних ресурсів, запобігання або очищення від шкідливостей, які потрапляють у грунт, водойоми та атмосферу. Вказані заходи і роботи повинні бути передбачені в проектно-кошто- рисній документації

7.14.  На території сільськогосподарських підприємств, які будуються, не дозволяється не передбачена проектною документацією ліквідація дерев та чагарників, засипка грунтом кореневих шийок та стовбурів дерев та чагарників, шо ростуть.

7.15.  Випуск води з будівельних майданчиків безпосередньо на схили без належного захисту від розмиву грунту не допускається

7.16.  Виробничі та побутові стоки, шо утворюються на будівельному майданчику, повинні очищатись у порядку, шо передбачений проектом виконання робіт

7.17.  Ліміти викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовише розробляються відомствами на основі нормативів гранично допустимих викидів (ГДВ) і гра- нично допустимих скидів (ГДС) та дозволу на викиди, скиди і затверджуються органами охорони навколишнього природного середовища

7.18.  При розробці у проекті заходів по охороні навколишнього природного середовиша слід керуватися Законом України від 25 червня 1991 р. «Про охорону навколишнього природного середовища»; діючими санітарними нормами охорони поверхневих вод від забруднення, діючими санітарними нормами гранично допустимого вмісту шкідливих речовин у воді водяних об'єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування і діючими санітарними правилами охорони атмосферного повітря населених місць, а також цими нормами

7.19.  При проектуванні сільськогосподарських підприємств, пов'язаних зі збором, зберіганням і переробкою при повторному використанні твердих промислових відходів тваринницьких підприємств, об'єктів рослинництва, підприємств по переробці сільськогосподарської продукції і тваринництва, промислово-технічного обслуговуванні та ін. необхідно дотримуватись діючих санітарних норм  і правил.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

8.1.  Організація будівельного виробництва на майданчику у відповідності з затвердженим генеральним планом повинна забезпечувати цілеспрямованість всіх організаційних, технічних та технологічних рішень на досягнення кінцевого результату — введення в дію об'єктів з необхідними якісними показниками та в установлені строки

8.2.  Будівництво об"єктів згідно з генеральним планом дозволяється здійснювати тільки на підставі розроблених рішень по организації будівництва : технології виконання робіт, які повинні бути прийняті в проекті організації будівництва та в проектах виконання робіт. Склад і зміст проектних рішень та документації у проекті організації будівництва та у проекті виконання робіт вирішується згідно з СНиП 3.01.01-85

8.3.  Забороняється виконання будівельних робіт без затвердженого проекту організації будівництва та проекту виконання робіт

8.4.  Геодезичні роботи є невід'ємною частиною технологічного процесу будівельного виробництва і їх слід виконувати згідно з єдиним для будівельного майданчика графіком, пов'язаним зі строками виконання загальнобудівельних. монтажних та спеціальних робіт.

8.5.  Геодезичні роботи слід виконувати після передбаченого проектом розчищення території, звільнення її від будівель, які підлягають знесенню, та, як правило, вертикального планування. Геодезичні роботи виконувати згідно з СНиП 3.01.03-84.

8.6.  Підготовка території до забудови повинна виконуватись в технологічній послідовності згідно з СНиП ІІІ-10-75

8.7.  При виконанні земляних робіт не повинно бути забруднення сільськогосподарських і інших земель виробничими та іншими покидьками, а також стічними водами.

8.8.  Виконання робіт по вертикальному плануванню території сільськогосподарського підприємства допускається тільки при наявності проекту планування, проектів всіх підземних споруд та загального балансу земляних мас

8.9.  Вертикальне планування на ділянках виїмок повинні виконуватись до влаштування на них комунікацій та підвалин, а на ділянках для насипів — після влаштування цих споруд.

8.10.  Розчищення території і підготовка її до забудови повинна починатися з попередньої розмітки місць зберігання і обвалування рослинного шару та місць його зняття, захисту від пошкодження або пересадження рослин, що використовуватимуться в подальшому, а також влаштування тимчасового відведення води з поверхні будівельного майданчика

8.11.  При будівництві внутрішньоплощадкових шляхів, проїздів та майданчиків слід керуватися СНиП 3.06.03-85-та СНиП ІІІ-10-75.

8.12.  Огорожі слід влаштовувати переважно у вигляді живоплоту з однорядковою або багаторядковою посадкою чагарників, із збірних залізобетонних елементів, з металевих секцій, деревини та дроту.

8.13.  Садівний матеріал для озеленення території повинен надходити тільки із спеціалізованих розсадників, мати сортове та карантинне свідоцтва.

Роботи по озелененню повинні виконуватися тільки після нанесення рослинного шару грунту, влаштування проїздів, шляхів, майданчиків, огорож та прибирання залишків будівельного сміття

При виконанні робіт по благоустрою та озелененню слід керуватися СНиП ІІІ-10-75.
Додаток 1 обов'язковий

Розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови
[image: image14.png]Hasss koMnnexcy, niANPHEMCTS Ta OKpemMxX OB'EKTiS

Poamip
caniTapwo-3axuc-

ol 30Hn. M
1. PocaummmusK
1. KynsTuBauiAni
Tennwu Ta napHWKW Npu OGirpiBann] enexTDOBNEDricio. napoio 360 BIAG. | He HOpMYETEA *
ennuw Ta napHMKi Ka GonoriuHOMY OirDisaHHi
Ha oo 100
wa ol 300
2. Pinshsl
OML0BI CTaHi TDAKTODHO-DIRHAMX ODUTa 100
CraLIOHaDH 39DHOOAMCHi Ta CyLLMTH] TYHKT 100
wpHTi ToKM 3 100
3. CanioMAusK] Ta BUHOrDARHALBKE
CTaNW CaR0BO-BMHOMPARNALBKI ODAT2R 50
IVHKTU COPTYBaNHA Ta naKyBaHHA roToBo npoRYKLIT 50
2 Teapmwmmusxi
Benwol DoraTol Xyoow: v
) BeMKI NIANDHEMCTEA APOMMACAOBOT THNY 3 NOTONIS"AM Ginswue 5000 rorie 1000
6) RepaBH| T2 KaneKTWBHI MINDHEMCTB 10 BUPOULYBAHHIO
GAONIBONLHOTD T2 DEMONTHOTO MONORAKA 3 NOFONIE'AM
10 1000 ronis 200
203000 300
705000 « 500
) PROMM MOROHHOND T2 M'AGHOFD HATIDAMKY B AGDKABHK Ta KONBKTHBHKX
NIANDAEMCTBEX 3 NOTORIE'AM KOpIE:
10 400 ronia 200
250
300
1) DEDMIM B CENANCHKUK (DEDMEPCHKMX) TOCIORAPCTBX 3 3aranbHMM
foronie’Am TBADHH
10 10 ron 1

020«





Продовження додатку 1
[image: image15.png]Haasa Komnnexcy, NANDAEMCTSa Ta OKpemMx o6 'cxTie unh:;:::amc-
Wl 30uM, M
R0 40 50
‘ 2080« 5
| B0 100« 100
80150« 150
Camnapcexi:
2) DBPMH B CENAHCHKWX ((DBPMEPCHINX) rOcnoaapcTeax
wa 15 ronie 2
a 30« 50
Ha 50« s
wa7s . 100
a 100« 150
wa 150 « 300
a 200 « 00
6) COMMODAOPHIH T3 COMHOGDEPAH B ABPXEBHHX Ta KOTKTHEHX
nianpweMCTaX:
0 12 Twe. ronis a pix 500
a 12 Twc. Ta Ha 24 THC. ronis Ha DiK 1500
Ha 54 Twc. ronis wa pix | Ginbwe 2000
Bisuapcaxi:
iBLehePMM B CenAHCLIONK (cDepMEpCsIOK) FoCNORAPCTBAX:
wa 50 ronls 25
w75 50
48 100 « 75
| "a 150 o 100
a 200 « 150
| 8 400 200
| 5101400 70 1000 « 300
6) BiBLIECDEDMY B AEPXABHIX Ta KONBKTVEHWX NIANPHEMCTBAX Ha 500 ronls | %
Ginswe
Kponiewwi
Kponeaepmr:
wa 150 ronie 2
8 300 « 50
Ha400 « 75
 Ginswe 400 .y 100





Продовження додатку 1
[image: image16.png]N ——— canrams g
W0l 30w, M
Korposki 100
3sipienmubKi 300
BaKineHAUL 300
Nraxiswn:
) QEDMM B CenAHCHKINK (DEPMEPCEKHX) FOCNORAPCTBAY
Wa 100 ronia 2
Ha 200 « 50
a 300« 100
Ha 500 « 150
a 750 = 200
811750 20 100 THC. Kypo#-HBCYHOK 300
) (TaXODACDWKH (8 REPKABHHX T2 KONEKTWBHUK MIANPHECTBX)
10 100 TG, KyPe#-HeCyMOK Ta B0 1 MIH. GPOANEDiS Ka pix 300
binbiwe 100 THC. 00 400 TUC. KyYDEA-HBCYOK T8 BinbLue 1 MAH. 10 3. }
M. GDOWRIEDIE Ha DIK. 3 TAKO IEM Hi FOCTORARCTRA Ta 1000
| penpoayeroon
1 6inbe 400 THG. Kype-HECYMOK Ta ifbiwe 3 MNH. GPOANEDIB Ha piK 1200
3. Mo nepepobui Ta 36epiraNNIo CiLCAKOrOCTRAPCHKOT NPORYNAT
10 1EDEROGLI MPORYKLL POCAMHHWLLTEA, NDOTIOBONBHOTO Ta CRYDAXHOTO
360Ha. HBCINHA JEDHOBHX TE ONIMHMX KYNSTYD, TDAE 663 SIATIMENHF 100
nIDoTpYIORaNNS
Te came. 3 BILAINGHHAM NDOTDYIOBAHHES 200
OBOU® (CYWINHR, 3ACOMIOBAHHA, KeauIeHH) 100
o BnpoSHwuTEY KoOXMan 100
710 MeDEMHHiR OBPOBLI DOCTMHHOTO BOTIOKNA (TOHY. KOHOR| 300
| Livkoosi saBo 3 XoMOCKOBMLEMA 300
‘ Livkposi 33804 Ge3 XOMOCKOBMUL 100
| KYKYPYA3HO-KDDXMANGHI, KYKYPYRIAHO-NATOKOB) 3aBOAK 100
 Onliani (pocnuwworo macnal 50
' 3asoaw nepaMHNOr BMDOBHNUTEE BUHA 50
- 388004 BAHOTDAAHOTO COKY 50
| 3aBOQV (PYKTOBWK T2 0BO4EBWX COKIS Ta 683ANKOFONLHINK HaNi 50
' 3a803M 10 BMPOONHUTEY XADHOBOO CTIDTY 100
| MuBoaapensi asoaw (be3 cononoBHMKis) 50 ;
' 3a80QM BApiHHA CONORY Ta BUTOTOBNEHHA APIKAXiE 50 1
| Xni603a80nn, KOHCEDENi 3aB0nN 50




Продовження додатку 1
[image: image17.png]Ha3sa KoMTEKCY, NIANPACMCTEA T8 OKPOMMX OG'CKTIE

Posmip
caniTapwo-3axic-

woi 30KM, M
10 Nepepo6Li NPORYKL TBADAHHALTB, MTBXISHMLITE Ta (MUK BAAIE.
npoyauii
10 NepBMKKiA nepepabL MaroKa He Hopwyesca®
MONOKO- Ta MBCNC3aB0mN 50
BADIHHA CHDY, BUDOGHMUTE MBRTapHHY, M ACOKONTMNSH, PHGOKOHCBDBHI Ta it
PHGOCDINeAN| KOMGIHATH
~KOBGROH LIEXH IPORYKTHBHICTIO NIONAL 3 T 38 3MiK, Y TOMY 4ACAI 3 o |
M ACOKOMTWBHAMK
XBDHOBI CDAODAKH, 3ATOTIBEISH, PHOOKONTWbHI 3880 50
CxoTOGa3M nowan 1000 npHeeReHwX ronis 500
croTobaam R0 1000 npUBeRSHIX rONIB 300
60iHi BPX, HeB@NWKGI POrarol Xy00H, M'ACOKOMGIHATH, M'ACOXONOROCOHI 500
o] HaBaNMKWX TRAPHH Ta T 300 ‘
NUAPMEMCTBE MITTR LUBPCTI, OBPOGKH BANOCCA, ETHHW, Myxy, Nepa, porie S
Ta Konwr
o supobHmLiTBY KopMis:
MW, KDYTIODYLLIKH, S8PHOOGMDHI NIANPHOMCTEE 100
YTWIL3880AY O 1EPEPOGi) TYNIB TBAPMH, PHOW, LI Ta I BisXoRia 1000
CKnazu1 308piranHA CLnbCHKOTOGNORAPCHKO! MPORYKLIE
90D, 0BOIB, CDPYKTie, KapTonN 50
PYORX KOpMIE, HOOGMONOEHOO X1ICA T8 POSTHHHOTD BONORHE 100
enssaropn 100
XONORNHAKH MICTKICTIO NoHaA 600 T 50
MOKPOCQNBHIX WKIP Ge3 OBPOBKM A1A TAIMGCOBOTO 308PIFaHHA (30 200 wr.) 50
"MOKPOCONEHUIX HOBDOGSHMX WIKID (NOHAA 200 UrT ) 300
CXTBAN THMMBCOBOTO 368PITENHA YTWNLCHPOBMHY 663 i nepepobkn 100
4. TIo BMPOGHWYO-TEXHINNOMY OOCTYTOBYBAHHIO CiMleChKOTOCIONAPCAXHX NIANPHEMCTE |
MaTepianHo-Texsitme sateanevens: !
BAATNOB Ta 0AIWCHI KRG KaM AHOTO BYTINTA, TOPCEY, ADOE, -
DOTKOSAMMMCTAX Ta FODIONHK DIl
CXam AR I0EDIraHHA MINEDANLHIK BOOPHE 200
‘CKnAZM TR 366DIraHHA MIHEDENSHHX HOBDHE Ta OTPYTOKIMIKATIA A0 20 T 200
‘CKNAAN ANA 368DIraHHA OTPYTOXIMIKATIS T3 NCTMLMAIS RO 20 T 200
nowan 20 0 50 300
-e- 500100 400
.- 100 a0 300 500





[image: image18.png]Hasss koMnnexcy, niANPHEMCTS Ta OKpemMxX OB'EKTiS

Poamip
caniTapwo-3axuc-

ol 30Hn. M
1. PocaummmusK
1. KynsTuBauiAni
Tennwu Ta napHWKW Npu OGirpiBann] enexTDOBNEDricio. napoio 360 BIAG. | He HOpMYETEA *
ennuw Ta napHMKi Ka GonoriuHOMY OirDisaHHi
Ha oo 100
wa ol 300
2. Pinshsl
OML0BI CTaHi TDAKTODHO-DIRHAMX ODUTa 100
CraLIOHaDH 39DHOOAMCHi Ta CyLLMTH] TYHKT 100
wpHTi ToKM 3 100
3. CanioMAusK] Ta BUHOrDARHALBKE
CTaNW CaR0BO-BMHOMPARNALBKI ODAT2R 50
IVHKTU COPTYBaNHA Ta naKyBaHHA roToBo npoRYKLIT 50
2 Teapmwmmusxi
Benwol DoraTol Xyoow: v
) BeMKI NIANDHEMCTEA APOMMACAOBOT THNY 3 NOTONIS"AM Ginswue 5000 rorie 1000
6) RepaBH| T2 KaneKTWBHI MINDHEMCTB 10 BUPOULYBAHHIO
GAONIBONLHOTD T2 DEMONTHOTO MONORAKA 3 NOFONIE'AM
10 1000 ronis 200
203000 300
705000 « 500
) PROMM MOROHHOND T2 M'AGHOFD HATIDAMKY B AGDKABHK Ta KONBKTHBHKX
NIANDAEMCTBEX 3 NOTORIE'AM KOpIE:
10 400 ronia 200
250
300
1) DEDMIM B CENANCHKUK (DEDMEPCHKMX) TOCIORAPCTBX 3 3aranbHMM
foronie’Am TBADHH
10 10 ron 1

020«





* Але не менше протипожежної відстані.

Примітки

1.Шириною санітарно-захисної зони вважається відстань між територією сільськогос-

подарського підприємства та межею житлової забудови поселення.

2.Розмір санітарно-захисної зони встановлюється:

*    для підприємств з технологічними процесами, що є джерелом забруднення атмосферного повітря шкідливою неприємно-пахучою речовиною, — безпосередньо від джерела забруднення атмосфери зосередженими викидами (через трубу, шахту) або розосередженими викидами (через ліхтарі будівель), а також місцем розвантаження сировини або відкритих складів;

*    для різних тваринницьких ферм — безпосередньо від межі території, на якій розташовані будівлі та споруди для утримання тварин; для підприємств з технологічними процесами, які є джерелом шуму, вібрації та інших шкідливих явищ,—від будинків. споруд та майданчиків, на яких установлене виробниче обладнання (агрегати, механізми), які створюють ці шкідливі явища:

*    для виробничих та опалювальних котелень — від димових труб

Для підприємств, які є джерелом шуму, а також котелень необхідно проведення розрахункових рівнів шуму

3 Територія санітарно-захисної зони установлюється та озеленяється згідно з проектом благоустрою та озеленення, що розробляється згідно з вимогами завдання на проектування, одночасно з проектом будівництва або реконструкції підприємства. При цьому рекомендується зберігати існуючі зелені насадження. З боку житлової зони передбачається смуга деревно-чагарникових насаджень завширшки не менше 50 м, при шириш зони до 100 м — не менше 20 м

4.      Вказані розміри санітарно-захисних зон можуть бути збільшені втричі, якщо сільськогосподарські виробничі комплекси, а також окремі підприємства розташовані навітряно по відношенню до житлової забудови, дитячих та лікувальних закладів, а також при відсутності або недостатньому очищенні шкідливих опадів в атмосферу, при наявності неспрятливих умов для розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі та несприятливих аерологічних умов в районі майбутнього будівництва.

Розміри санітарно-захисних зон можуть бути зменшені або збільшені втричі на підставі лабораторних досліджень забруднюючих речовин, якщо вони не перевищують встановлені ГДК, та відповідних обгрунтувань.

5.      Мінімальну площу озеленення санітарно-захисних зон слід приймати в залежності вщ ширини зони, %.

* до 300м —60;

* від 300 до 1000м— 50;

* від 1000 до 3000 м — 40.

6.      Підприємства, які дозволяється розташовувати в санітарно-захисних зонах, наведені

в п.2.16

7.      Розміри санітарно-захисних зон від тваринницьких приміщень з поголів'ям, меншим 
за мінімальне поголів"я, вказані в додатку 1, приймаються згідно з ДБН 79-92.

8.      При відсутності встановленої нормативної санітарно-захисної зони для об'єктів, що 
мають бути запроектовані для будівництва, розмір санітарно-захисної зони має бути обгрунтований науковими дослідженнями.
Додаток 2 обов'язковий

Мінімальні санітарні відстані між тваринницькимипідприємствами та об'єктами по переробці ізберіганню сільськогосподарської продукції, не пов'язані з запроектованим тваринницьким підприємством
[image: image19.png]Res Dom

im - TEHEPAJIbHI MJIAHA CLTIbCHKOT OCNOAAPCbK/X MIATNPAEMCTB. JIGH b.

owin Npaeks Bua Sacisacn Guaxere  Cepewc Crpaexs
[ Hovan crpammia | 8sarpysn [0 (A eeneea . 4 |ihetpiffwnne [ |iopran e, [ (O Beautydet..s 9| opmasn.. (.4 [ depwasrin: [ 9 Fenepansc: [0 LGCElnEd) Qi mxe [ 6 -
20 1 =l 60

WEHTS GyTH SaNPOEKTOBEH ANA GYAIBHULITE, PO3MID CAHITAPHO-3AXMCHDI S0HM Mae ByT QBTRYHTOBAHMI HAYKOEBUNU AOCTIAXEHHAI

5 (aoAaTky 1-5) - Opera |

€ v D L] et resdom.org uajindex.phpzoptio

Loaatok 2 0608'AsK0BMA

MikiMansHi CaHITAPH BIACTAHI MK TEARMHHULEKUMUTIANDUENCTEAMM T3 06'eXTaNM N0 NEpepOBL 3GERiraHHIa CinbChKOrCNOAGNCHKEI
npoAyKLL, He

NOB'A3aHi 3 3aMPOBKTOBAHIM TEANMHHULEKMMMIAMPUEMCTEDN

Hasea o6'icra S

Mo BUroToBNEHHI KopMB 100
Mo NepepoBLy CiMtbCLKAMCNDARCHKA MROAYKL

B0, (PYKTIE Ta SERHOBMX KYILTYD 100

MONaKa NPOAYKTUERICTI A0 12 TIA0GY 50

e came, nowan 12 11806y 200

XyA06U T3 MUY NROAYKTUBHICTIo A0 10 Tiamiy Ell
Crnaau sepHa, hpyKTie, KapTonai Ta oe0dis 50

Toumimia

MikivansHi BIACTaHi ANA NIANEMEMCTE N0 NEPEPOGLY CiMbCLKAMICNDAZRCHKA MROAYKL! HEOGXIAHD BCTAHOBNKIBATU BiA CaHTaRHO-
SEXUICHOI 30MM (EPM Ta MU 06'eXTie

Loaatok 3 0608'AsKoBMA

POSMIpH CaHITARHD-3AXUCHIX 30H BiNl KaHaNZALIHIX CNOpY AD AUTAOB! 3aGYA0EM, ANAHOK IPOMAACHKIX GyAUHKIE Ta NANPUENCTE




Примітка

Мінімальні відстані для підприємств по переробці сільськогосподарської продукції необхідно встановлювати від санітарно-захисної зони ферм та інших об'єктів.
Додаток 3 обов'язковий

Розміри санітарно-захисних зон віл каналізаційних споруд до житлової забудови, ділянок громадських будинків та підприємств харчової промисловості
[image: image20.png]Res Dor

@ain Mpasca

EHEPATbHI M/1AHA CINbCbKOr0CNOAAPCbKVX NIANPAEMCTB. ABH )5 (aoAaTky 1-5) - Opera =18 x|
o Socnanmn = @
Sl Ceen (s e e s e (et [ A © -

71 Hosan crparmua

R

&

# L1 httpsfomamn.resdom.org.uajindex. php?option=com_contentétask=viewsid=76dtemid=9

xapnB0i poMMENaBoCTi

CaniTapHD-3a0CHa 30Ma, M. Ml
POSPEXYHKOEIN MPOAYKTUEHOCTE
cnapya, Tve. . /206y

Cropyan
6in02 | sin5 | sias0
oo | A9 | A0d0 | aczE0

CrIOPYAN MEXEHISHOTD Ta GIONGrIHOTD DYALEHHA

S MYMOBMMI MEAGH-MKAMI, 3 TAKK OKREN] 150 200 400 | 00

MYIOBI Ml aH kI

Cropyau MExaHi4HorD Ta GionariHoro

UULLEHHE. TEDMOMEXaHIYHOI 0GPOBKU Dnags y 100 150 300 | 400

SBKOUTX MPUMIILEHHSX

3emnepoBesK NOMA 3poLEHHA 150 200 400 | 1000

Mong tinsTpaui 200 Ell 500 | 1000

Eionarisi cTasku 200 200 — —

Hacacki cranyi 15 20 20 an

* ANl HE MEHLUE MPOTUNOXEAHOI BiACTaH
Mpumimuy.

1. CaHiTapHO-3aXVCH] 30HI KaHaNEALIHIX COpY NPOAYKTUBHICTIO NoHan 280 Tuc. M3/AoGy, a TaKOK NP BIAXVMNEHHI B3 NPUITHATO!
TEXHONDNT QYUILEHHA CTI4HIX BOA T2 DGPOGKY OCa/Y YETAHOBNIONTEA 33 NOTOIKEHHAM 3 [ONOBHIM CaHITapHO-enienionarivHIm

ypaEninHav MIHICTERCTSE OXOpOMM 3A0P0E'A Ykpainit

2. CaHiTapHO-33XUCHI 30HU, BKE3aHI B TAGINL, AGNYCKASTECA SCIMLIYEATU, ANE HE GinbLUe HiK YABIM, Y BUTAAKY PO3MILEHHA
UTNOBOH 336YA0EM 3 NABITRAKOTD GoKY N0 BIAHOLIEHHI A0 DWCHIL CNOPYA 360 SMEHIYBATH HE GinbLUe Hik Ha 25% npu

HARBHOCTI CrpWATIMEDT POSU BITPIE.

3. TP BIACYTHOCT] MYNOEWX MAFAEHYMKS HA TEPUTOPI DYMCHIL CIOPYA MPOAYKTHBHIC-





* Але не менше протипожежної відстані

Примітки.

1.  Санітарно-захисні зони каналізаційних споруд продуктивністю понад 280 тис. м3/добу, а також при відхиленні від прийнятої технології очищення стічних вод та обробки осаду установлюються за погодженням з Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України

2.  Санітарно-захисні зони, вказані в таблиці, допускається збільшувати, але не більше ніж удвічі, у випадку розміщення житлової забудови з підвітряного боку по відношенню до очисних споруд або зменшувати не більше ніж на 25% при наявності сприятливої рози  вітрів.

3.  При відсутності мулових майданчиків на території очисних споруд продуктивніс-

тю понад 0,2 тис. м3/добу розмір зони слід скорочувати на 30%.

4.   Санітарно-захисну зону від полів фільтрації площею до 0,5 га та під споруд механічного та біологічного очищення на біофільтрах продуктивністю до 50 м3/добу слід приймати не менше, як 100 м

5.   Саютарно-захисну зону від полів підземної фільтрації продуктивністю менше 15 м3/добу — 15м.

6.   Санітарно-захисна зона від фільтрувальних траншей та піщано-гравійних фільтрів — не менше 25 м. від септиків та фільтрувальних колодязів — відповідно 5 та 8 м, від аераційних установок на повне окислення з аеробною стабілізацією

   мулу при продуктивності до 700 м3/добу — 50 м.

7.   Санітарно-захисна зона від зливних станцій — не менше 300 м.

8.   Санітарно-захисна зона від очисних споруд поверхневих вод до житлової зони —

не менше 100 м, від насосних станцій — 15 м, але не менше протипожежної відстані: від очисних споруд промислових підприємств — не менше 100 м за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою

9.  Санітарно-захисна зона від шлаконагромадження приймається в залежності від складу та властивостей шлаку.

Додаток 4 обов'язковий

Мінімальні відстані вш системи вилучення, обробки.зберігання, знезараження та утилізації гною до тваринницьких, птахівничих приміщень та житлової забудови
[image: image21.png]im - TEHEPAJIbHI MIAH CL/IbCHKOT OCNOAAPCHKAX NIAMNPAEMCTE 5 (aoAaTky 1-5) - Opera =181]

Res Domi

@ain Mpasra Baa 3aknamcn Baawetel Cepeuc Crpasca

1 osomcroam | 8 sorpyass 4 (Btesoness L1 | | Mopran e | seoutydebs [ inopnon e [ | Acpromr L1 9 Foneporo ) ||l v e L 5

« € > D 7 [ httpsffvww.resdom.org.uafindex.php?option=com_contentitask=viewsid=76altemid=9 211 2 & |[Q oo
Cropyan Miinan s siacrans,
EA—
Oty patars e i e T
KinnnEro s ha snpcye i 78 VAo
e 12 . roni w3 pix o a0
48 12 0 54 . roni w3 pin o 1500
2 gt piaeare e BPX
e 1200 romis o a0
erentens aa wonossna o a0
6000 oxeromicus ans monoawir 73 Binsus o 1000
I p——
R——
501,00 Tuo. syp- sy 2 0 1 e
Bpoiinepir Ha pix 200 300
100 . 0 900 . sypwscyuon va i 1
mnK. 0 3 mAn. Bpofinepie Ha pir, 200 200 1000
4 Biaspu cxcrnna nocriay, 300 @ | w0 |
5 Biatpt ocaswas Garommoys ) pators e
1t e 73 xomTNELS A yoN THRGB S T4 @ 5002000
anpanti (i 341 B Tno. SomaA N3 )
. Sionoriuno osposnena piaxa paruls o o a0
e —
risvwarmorors . sounocry 18 Tepact e a0
st

ouinwa, v




Примітки.

1.   Вибір майданчиків гад споруди повинен виконуватись згідно з нормативами

2.   Санітарні розриви від закритих гноєсховищ до населених місць приймаються не менше 50% від відстані до відкритих гноєсховищ.

3.   Відстань від сховищ та майданчиків карантирування підстилкового гною і твердої фракції до молочного блока повинна бути не менше 60 м.

4.   Відстань від житлової забудови до відкритих сховищ (накопичувачів) рідкого гною визначається в залежності від потужності комплексу

Додаток 5 обов'язковий

Мінімальні зооветеринарні відстані між тваринницькими, птахівничими підприємствами і

деякими іншими об'єктами
[image: image22.png]b Cawnapeuri [Le—
Hassa rmapumbEnx
nianpwewcTe T fumx omnnex-
obentls on
M e I
| bepy npow ool i | babpurm | nnemiuml
| uny
Toapmummunrt

Benuol poraTol xynobw:

dopun 150 | 1000 | 150 | 1000 | 1000 | 150 150 | 300 | 200 [ 1000 | 3000

m""’““ e o phipaahd 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 | 3000 3000
Cauvapcenl chepiu

TosapHi 150 | w000 | 1s0 | 1000 | oo | 150 10 | 200 | 300 | 2000 | 3000

nnesinmi 1000 | 1000 | 1000 [ tooo | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | s000 | 3000

WWW"’""‘""“’" 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 3000 | 3000
BlauapobKi 150 | 1000 | 150 | 1000 | 1000 | 150 150 | 300 | a0 | 2000 | 3000
KonApcert 150 | 1000 [ 150 | 1000 [ 1000 | 150 150 | 300 | 300 [ 2000 | 3000
S8 ipiBHMLKl T8 KponiBnml o0 | oo | a0 [ too [ vso [ a0 | 300 60 30 | 2000 | 3000
riraxiamnl

epmn 200 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | so0 | 2000 | acoo





[image: image23.png]Nianpuemcrea

p Commapeor! J—
Haspa reapmumsRUx > 3uipls-
nlAnpHEMCTS T inuwx xomnnex. bepun xowmnen-| gig. | Koo | e,
oferris o cu | vapcexl | wapcext | xponia-
hepmn | npomwe- npomu- nal, | bepmw |cbabpmes| nneminl
‘noworo | 108apH! | neminut | nonoro g
ny ny
baspmn 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | a00o | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000
nnewibii rocnoaaperea 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | a000 | 3000 | 3000
Berepmmapil ob'exT: Ty
3aranLHorocnoRapchKi 200 | 200 | 200 [ 200 | 200 | 200 | 20 | 200 | s0 | 500 | 500
aHyTpiuHLacbepmeski np np “n.p np np np np | np np 60 60
Myxtis abopy cupoBMHM e
auroToBneHHA MscoKicTkonoro | 500 | 500 | soo | s00 | so0 | s00 | s | soo | 500 | S0 | 500
Sopouna
innpuewcTE yRiNRYCTPIT:
FMHANO T3 CUniKkaTHO
uernw, Kepanisiwx | 100 o | so0 | so0 | so0 100 100 10 | a0 | soo | 1000
BOTHETDHBIUX BHDOSiE
sanma ra irumx 8'exyn 30 | 300 | so0 | 500 | s00 | 300 0 | a0 | s0 | 1000
Wi
aaniswrawi ra ammoMoGineH!
Repxanworo awawewsn I7all | 300 | 300 | aoo | 00 | soo | 0o | a0 | 50 | a0 | 50 | too0
Karernpiit
asTomoBineHi oBnacHor
3uaYeNNR TR CROTONPOTOMA
(ve nov'Rzawi 3 150 150 | 150 150 | 200 150 50 | 200 | a0 | 500 | 1000
ninpUEMCTROM, AKE
NDORKTYETACH) 1





[image: image24.png]5 (AoAaTK 1-5) - Opera =18l x]

Res Dom

im - TEHEPAJIbHI MJIAHA CLTIbCHKOT OCNOAAPCbK/X MIATNPAEMCTB. JIGH b.

@ain Mpasra Baa 3aknamcn Baawetel Cepeuc Crpasca

[ roosmcroomu | S sarpyan L CBTeoereea o L |t L iopran s L@ oastyoet L3 mopmsonn 2L tepnam L3 9 ronepamns 3 (LAl R mvs L) 7

« € > D 7 [ httpsffen.resdom.org.uafindex.php?optior 2051 2 &[Gl cooge 60

Piapwccrsa Syanayerpt

T T

| | [ |
TR |y e | b o | o | .-
L |
somammsoomepmne | 30 | a0 | so | s | om0 | w0 | o0
W ‘ } T
p o oy | |
o = TN A A e i e 5 i
o flaz
el o | | ‘

oy w | w | m | | m 20 | o
shpeefact | | (8B A ||
e 1V s | & | s | s |00 | s | s |00 | w0 | 20 | so
B L

1. SooserepunapHnN pospuiom seaxacreon wameNUa SiACTaML Wi sorwublN oTINANN nosiaNwK Syaikent Ta cropya 350
9ropox-en e ana ya0t, nTwu Ta sipis.





Примітки.

1. Зооветеринарним розривом вважається найменша відстань між зовнішніми стінами відповідних будівель та споруд або огорож-ви гулів для худоби, птиці та звірів.

2.   П. Р. —протипожежний розрив.

3.  Зооветеринарні розриви між тваринницькими підприємствами (крім птахівничих, звірівницьких та кролівничих) і птахівничими в окремих випадках можуть бути зменшені до 1000 м за погодженням з органами ветеринарного нагляду.

4.  Зооветеринарні розриви від великих спеціалізованих тваринницьких комплексів до інших виробничих об'єктів та поселень встановлюються завданням на проектування в залежності від конкретних умов.

5.  Зооветеринарні розриви від комбікормових заводів (крім випадків, обумовлених завданням на проектування) до підприємств великої

рогатої худоби на 1200 голів і більше та понад 3000 голів молодняка слід приймати не менше 1000 м. до підприємств меншої місткості — не менше 150 м.

6.  Зооветеринарні розриви від комбікормових заводів до птахоферм — не менше 1000м, до птахофабрик — 3000 м. до племінних птахівничих підприємств — 5000 м.

7.  Сховища посліду, майданчики компостування та цех сушіння посліду розмішують на відстані не менше 300 м від птахівничих приміщень.
Додаток 6 обов'язковий

Відстані між будівлями та спорудами

сільськогосподарських підприємств в залежності від

ступеня вогнестійкості
[image: image25.png]@ain Mpasra Baa 3aknamcn Baawetel Cepeuc Crpasca

-95 (a0AaTky 6-10) - Opera =18l
1 osomcroam | 8 sorpyass 4 (Btesoness L1 | | Mopran e | seoutydebs [ inopnon e [ | Acpromr L1 9 Foneporo ) ||l v e L 5
€ > o D 7 [ tttpifown.resdom.org.uafindex. phpPaption=com_cortentitask=viewsid=T4ltenid=9 211 2 & [[Qeode =l 60

CTyniHb

TEHEPAJIHI MIAHM CLIbCbKOT OCTIOAAAPCHKMX NIAMPVEMCTB. ABH

BOTHeCTINKOCTi
Bypisenb Ta criopys,

BiacTaHb, M, Mpy cTyneHi BorrHecTiliKocTi ByaiBenb Ta crnopys,

Illa, N6,
LIl n ViVa.v
He HopmyeTbesa ana Gyaisens Ta
CropyA, 3 BUpOBHULITBOM
kaTeropiit ' Ta []
LIl - 9 12
9 m — ana Gyaisens Ta cnopys,
3 BUpOBHULTBOM KaTeropiii A, B
i B (amB. npumitky 3)
n 9 12 15
llla, 16, IV,IVaTa V 12 15 18
Mpumimku

Al




Примітки

1.   Вказані відстані між будівлями та спорудами, що наведені в додатку, приймаються між зовнішніми стінами та конструкціями. При наявності виступаючих конструкцій будівель та споруд більше, як на 1 м та виконаних із займистих матеріалів, наймен­шою вважається відстань між цими конструкціями.

2.   Відстані між виробничими будівлями та спорудами не нормуються:

* а) якшо загальна площа підлог будівель і споруд 1, II, III, IІІa. IV, IVaта Vступенів вогнестійкості не перебільшує нормованої плоїш підлог однієї будівлі, шо дозволяється між протилежними стінами; нормована плоша приймається по найбільш по-жежонебезпечному виробництву та найменшому ступені вогнестійкості будівель та споруд:

*  б) якшо стіна більш високої будівлі та споруди, що виступає в бік іншої будівлі, задовольняє вимоги, шо пред'являються до неї, як до протипожежної стіни згідно з межею вогнестійкості;

* в) якщо будівлі та споруди IIIступеня вогнестійкості, незалежно від пожежної небезпеки розмішених у них виробництв, мають протилежні глухі стіни або стіни з отворами, закладеними склоблоками чи армованим склом з межею вогнестійкості не менше 0,75 години.

3.Вказані в додатку відстані для будівель і споруд ІІ ступеня вогнестійкості з виробництвом категорій А, Б. В зменшуються з 9 до 6 м при додержанні однієї з таких умов:

*    а) якшо будівля або споруда обладнується стаціонарними автоматичними системами пожежогасіння;

*    б) якщо питоме завантаження горючими речовинами в будівлях менше або дорівнює 10 кг на 1 м2 площі поверху

4.Відстань від будівель та споруд підприємств (незалежно від ступеня вогнестійкості) до краю лісового масиву хвойних порід приймається рівною 100 м. листяних порід — 20 м. змішаного лісу — 50 м. а до покладів торфу —не менше 100 м

При розміщенні підприємств в лісових масивах, коли будівництво їх пов'язано з вируб-кою лісу, вказані відстані ло лісового масиву хвойних порід дозволяється зменшувати вдвічі

Відстані вад будівель та споруд підприємств до відкритого залягання торфу дозволяється скорочувати вдвічі за умови засипки відкритого залягання торфу шаром землі завтовшки не менше як 0,5 в межах половини відстані, вказаної у цьому пункті.

5. Протипожежні відстані між житловими, громадськими будинками і будівлями промислових та сільськогосподарських підприємств приймати згідно з ДБН 360-92.

Додаток 7 обов'язковий

Відстані від складів відкритого зберігання сільськогосподарської продукції до інших будівель та споруд
[image: image26.png]es Dominium

EHEPAJILHI NIAHA CLIbCbKOT OCTIOAAPCHKAX NIANPUEMCTB. ABH b.
@ain Mpasra Baa 3aknamcn Baawetel Cepeuc Crpasca

[ Homsncrparmua (8 sarpyann () (BTemsnesa e () [etpiimmne (3 [iopran et 3 (@ Beastydetn (3 | Linopanos ne 3 [ dcowammns 13 [ Fevepansi: d (L CELEMANNER) Qo ax L3 &

de>»

95 (AoaaTkn

10) - Opera =18 x|

#” L1 tp: o resdom.org.uafindex: php?option=com_contenttask=viewsid=74altemi

1=

DogaTok 7 0608'AsKoBMit

BiacTani Big, cknaais Biakputoro s6epiraHHa cinbcbkorocnogapcbkoi Npoaykuii 4o iHwnx Gyaisent Ta

cropya
BiacTaHb, M, Npn cTyneHi BorHecTinkocTi
Gyaisni
MicTkicTe
Crknapn cknagie, T
n lia, 16, IVIva,v
LI
Biakputoro 36epiraHHs
CiHa, COTOMM, TIbOHY,
KoHoMmi, HeoGroroyeHoro He Hopuyetbca 30 39 48
xni6a
BigkpuToro s6epiraHHa
TabayHoro nucTA, Ao 25 15 18 24
KOKOHIB

Mpumimku.
1. MNpu 36epiraHHi maTepianie nig HaBicamu, WO BUKOHaHI 3 He3ANMNCTIX MaTepiarie, BIACTaHI MOXYTb GYTH 3MeHWeHi

2. BrasaHi BiacTaHi 06UNCNIOOTLCA BiA MeXi NNoLWi, NpusHaYeHoT ANA posMilyeHHA (cknagy-
BaHHs) BKa3aHWX MaTepianis.

3. BiactaHi Bia cknagje Ao Gyaisenb Ta cnopys BUpoGHUYTE KaTeropin A, B Ta I 36inbwyloTbca Ha 25%.





Примітки.

1.  При зберіганні матеріалів під навісами, шо виконані з незаймистих матеріалів, відстані можуть бути зменшені вдвічі.

2.  Вказані відстані обчислюються від межі площі, призначеної для розміщення (складу-

вання) вказаних матеріалів.

3.  Відстані від складів до будівель та споруд виробництв категорій А, Б та Г збільшуються на 25%.

4.  Відстані від складів, вказаних у таблиці, до складів інших займистих матеріалів приймаються як до будівель та споруд IV-V ступенів вогнестійкості.

5.  Відстань від складів відкритого зберігання до краю лісу має бути не менше 100 м.

6.  Відстань від складів, не вказаних в додатку 7, визначається за нормативами проекту-

вання генеральних планів промислових підприємств.

Додаток 8 обов'язковий

Відстань від відкритих наземних складів до будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а акож між вказаними складами
[image: image27.png]Binctan six crnaals 1o Gynisens Ta cNOPYA, & TAKOX Mix CKAGRAMH, W

Byminn 13 coopYIU TP | xannworo) dipesep- | |0 mpanen [ L L -
Crdin sornecliixocr! syrinn, | wero “’"p:"‘“, Slanie | | merax, | pimn,
T SoppE 7| eagon. | vpgn, | s Pl
& 421 ¥
Hma | wevie | wemwe | wewse | wanue | wemse | wewwe | mewwe
" - 1000 1000 1000 1000 1000 800 3000
He
Kaa'Aoro eyrinn Mere 1000 T HOpMY- 6 12 2 12 6 18 18 6 6
eTen
@pesepora Topcy Merwe 1000 T 18 24 30 12 P - 36 36 0 | %
Kyckomoro-Topdhy Menwe 1000 T 12 12 18 6 < : 36 36 2 24
@mumpnms T8 npos Mewwe 1000 | " = X ! * 3 s Iy a
[paskn 18 Tpck Mevwe 1000 m® 15 18 24 18 36 36 24 3 24 24
NerxosadimucTux planh menws 600 M | 18 18 24 6 30 24 24 24 2 %
ropiovux plau Merwe 3000 M 18 24 | 6 | % | 24 24 24 . .





* Розміщення однакових метаріалів (в т. ч. фрезерного та кускового торфу або горючих та легкозаймистих рідин) у двох або декількох складах не дозволяється

Примітки.    

1.Для складів пиляних матеріалів, а також для складів самозаймистого вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстань до будівель

ІІІа, ІІІб, IV, IVa, Vступенів вогнестійкості збільшується на 25%.

2.Відстань від складів торфу, лісоматеріалів, легкозаймистих рідин та пального до будівель з виробництвом категорій А та Б, а також до житла та громадських будівель збільшується на 25%.

3.При зберіганні разом легкозаймистих рідин та пального наведена місткість складів не повинна перевищувати місткості, вказаної в додатку 8, при цьому наведена місткість визначається з розрахунку, що 1 м3 легкозаймистої рідини дорівнює 5 м3 пального та 1м3 місткості наземного зберігання дорівнює 2 м3 місткості підземного зберігання.

   При підземному зберіганні легкозаймистих рідин або пального вказані місткості складів можуть бути збільшені удвічі, а відстань зменшена на 50%.

4.Відстань від будівель не нормується:

до складу кам'яного вугілля місткістю менше 100 Т;

до складів легкозаймистих рідин та пального фактичною місткістю до 100 м3 та до складів кам'яного вугілля або торфу місткістю

до 1000 т, якщо стіна будівлі, повернута убік складу, протипожежна.

5.Відстань потрібно визначити:

від складів кам'яного вугілля, торфу, лісоматеріалів, дров, дранки та тирси —від межі площі, визначеної для розміщення вказаних

матеріалів:

від складів легкозаймистих рідин та нального — від стінок резервуарів, зливно-наливних пристроїв або границь площі, визначеної

для розміщення тари із вказаними рідинами.

6.  Відстань від складів до відкритих майданчиків (рамп) для обладнання (готової продукції) в тарі, що горить, слід приймати відповідно до графи будівель та споруд IV, IVaта Vступенів вогнестійкості.

7.  Відстань від закритих складів легкозаймистих та горючих рідин до інших будівель та споруд приймається згідно з обов'язковим додатком 6.

8.  При зберіганні на території складу матеріалів місткістю понад вказаної в даній таблиці відстань між ними визначається за нормами

генеральних планів промислових підприємств

9.Відстань від складів нафти та нафтопродуктів до житлових та громадських будинків слід приймати згідно з ДБН 360-92.

Додаток 9 рекомендований

Показники мінімальної щільності забудови територій сільськогосподарських підприємств
[image: image28.png]Kynutusauinni

BaraTonporoHoSi TenmMUI NNoWBI
3—6ma
12ra
18—24ra

R

Onnonporonosi Tennuui nnoutelo A0 5 ra

TpyHTOBI TENMWLL| AR CDBPMEPCAKIK FOCNORRPCTE NNOWSKO 0, 2; 0, 4;
0.6:0.8ra

2. Teapuumaunki

Benwkoi poraToi xyaob

A Manoui coapam mpw npwAawowy yTpsasi Kopie (50-60-90% Kaple
y vepeal)

a 400 kopis
a 800 Ta 1200 Kapie

st

5. MOMOwHi CDEDMM 1D BESTPHE'ASHOMY YTDMAHHI KOPIB (50-60-80%
Kopis y wepe)

Ha 80O Kopie
na 1200 «

53
56

5. M'ACHi chapaaw Ta M'ACHI penpamyKTopHi hepmi ka B00 Ta 1200 Kopie

. QepaK AOPOLLYRAMHA Ta BUDFORIEN! MONORAKG.
Ha 800-1200 exoTowicus
Ha 8000 «

a5
a5

1. BPMM BUDOULYBEMHA TENAT, FOOLLYBANHA T8 BIATDAIB MONORNAKE
Ha 3000 ckoToMicU
Ha 8000 «

FIE

. BiaronisenL ChepMy BeNWKO POFATO! XyIDBK
Ha 1000 croTomicus
Ha 2000 «
8 3000 «
W8 6000 «

REER





[image: image29.png]Minimansna

Nignpuewmcrao wineHicTs 36yRoM,
%
K. BIroaiBensHi MaRABHAMKA
Ha 1000 CTOKOMICUb. 60
Ha 2000 - 62
Ha 4000 64
Ha 10000 « 66
18 20000 « 67
3. Mnewminwi rocnogapeTea
Monoui coepmn
Ha 400 kopie 45
Ha BOO « 55
M'AcHi epmi:
Ha 400, 600 T2 800 Kopis 40
1. Bupouysankr Hetenis
Ha 1000 Ta 2000 cKOTOMICUL. 52
+Ha 3000 « 84
Ha 6000 - 57
K. BUDOGHWLITBO MONOKA B COIACEKWX ((DEPMEpCHKHX) OCNONAPCTBax
Ha 10 72 25 Kopie 22
" Ha 50 78 100 « 3
1. BUpOWLYBaHNA, AOPOULYBBHHA Ta BIATORIBNA MONOANAKA &
ConAHGEKIK ((PEPMBPCKKHX) FOCTIORAPCTBAX
Ha 25 ronie 2
«507a 100 ronis £
« 150 18 200 « 50
Comnapesxi
A Tosapu
penponykTopHI
Ha 4000 ronie *
Ha 8000 4
Ha 12000-24000 « a7
BiaroRiBensHI Ha 6000, 12000 Ta 24000 39
3 SAKINHEHUM BUPOGHMMNI LIMKNON:
Ha 2000 ronls 32
Wa 4000 « a7
Ha 6000 Ta 12000 « a

43





[image: image30.png]Nianpuewcreo

6. Nnemmni:
wa 100 maTox
Ha 200 «
8 300, 400 Ta 600 «

8

B. B ConwCh#X ((DepMEDCHKUX) rOCTIARAPCTBAX:
+a 15-30 ronie
e 60-100 «
Ha 150-200 «

BRY

Bisuapcax

A. LLIPCTHi, LIEPCTHO-M'ACHI Ta M'ACO-LIEDCTHI
1. 3 38KIHIGHHM BUDOGHMWIMM LIAKTIOM:
Ha 850 MaroK
Ha 1500 «
8 2500 «
& 5000 «
Ha 10000 «

38888

2. BUDOULYBaHHA POMONTHOTO MONONAKE:
a 2500 ronie
8 4000 «

2R

3. BinroninensHi depmy:
Ha 10000 ronie
Ha 20000 «

38

5. M0 BUPOGHULITBY CMYLLIKM
a 850 ronie
Ha 1500 «
Ha 2600 «

3 &

. [pyBo-LepCTHi (8 30Mi rpGwex paows Kapnar)
Ha 350-400 maToK

. LLiy6i 57m cBMRHGHKIX ((REPMEPCEIAX) FOCTIORADCTE
i 50 0 300 maToK

55

Kponiewmuexi

aipiwmubki

21

BaxinsHMuBK





[image: image31.png]Mirnpuemcreo wineKicTs 36yonu.
%
A DepxasHi 260 KonexTUsHI
TlnewITaX0380AM ACHHOTO HaNDAMKY.
Ha 50 Tne. KypeR 25-28
Ha 100 » « 28-30
TINEMPenpORYKTOpH AEYHOTD HANPAMKY
Ha 100 Tc. kypet 304
TNeMITX03B0AN M'ACHOTO HaNDAMKY:
wa 50 THc. Kypen 2
a 100 « « 7
TINEMMTEXOPENPORYKTOPH M'ACHOTO HAMPAMKY.
48 100 THG. Kype? 5
TosapHi nianpucmcas
710 BMPOGHMLTBY REw:
Ha 200 THC. KYPEWH-HECYHOK 28 ‘
Ha 300 32 ]
a 400« » 3034 ‘
10 BHPOGHWLTBY M ACa.
a 36 . GpoRnepis 3943
Ha 65 THC. KaveHAT a1
Ha 125 « « a
Ha 250 « 34
a 500 « 36
Ha 250 THC. INWMHAT 24
A 500 « « %
B. [inA NIACOGHAX rOCNORAPCTS
Mraxocbepwa Ha 0.5 Mnw. 6poAnepie 31
Depma Ha 50 THC. TyCeHAT Ha piK 20
« 50 « kavoK « 55
« « 50 « IHOWYBHAT « 25
3. Nepepobra Ta 36epiranks CiALCHKOrOCNONAPCEKOI MPORYKUI
Liexv Koncepate 3 0Bols Ha 1 — 5 M ¥. 6. 50
Liexn KoHCepsis 3 dpyKriB Ma 1 — 5w y. 6. 50
Liexw 0BO4e-AIinHMX COKiB:
Ha 1000 7. y. . Ha pix 50




[image: image32.png]Minimanoua

Nignpuewmcrao sairasiors sjnoms.

Ha 1500 « - 50
Liexv AGnyMoro cunpy.

Ha 50 TUC. 1. & 1. Wa pik 50

Ha 100« « 50
Iy OBPOBKY Ta I6DITANHA HACIHHA JEDHOBKX KYMSTYP

a 2,5 TvC. 7 3a ceson 2

Ha5en 2

Ha10«w e 28
TIyHXT OGPOBKW Ta 36ePIraHHA ONIAHYX KYRLTYD Ha 2 THC. T 58 Ce30n 30
Liexw MDWAMAHHR Ta 06DO6KH NOHATKIS KYKYPYALIH:

a5 THC. T 38 Ceson Y

10« 3

Ha 15« 31
‘3a8011 06POOKY Ta 30eDiraNHS TPas:

Ha 5TvC. T3a ces0n £

HaTwwn 3
MIXTOCNONAPCKMA KOMGIKODMOBA# 380K Ha 10 T 38 FOQMHY 31
‘33600 M'ACOKICTKOBOTO BOpOWHa:

Ha 1,57 3a aminy 2

Ha 25w« 38 )
3880R TRAE'AHMCTOrO GOpOWIHA

Ha 1 arp. ABM-1.54 27

wa2arp 2
[ —

Ha1THe. T 540°

Ha 2w« 1080°
Mexanisosane sepocxoemie

Ha 1THC T 540"

Wazu. 1080
TIywKT OBPOBKH Ky TAB MPORYKTHBHICTIC:

17 32 ronuHy AL

2o " 3

‘Mexani308aHKi NYHKT OBDOOKM 38PHA T8 KyKYDYRSH:




[image: image33.png]Minimansa

Ninnpuemcreo ulmuwlcrs ss6yacen,

Ha 107 3a ronmmy 30

H8 207~ 28
(GHOBMILE OOMONOYBHOTD HACIHKA KYRYDYRSH Ha 5000 T a8
Crnai T2pHOrO 30epirauHA KykypyaIK wa 3000 T 2736°
CxosMute HacikHeeo! KapTONN Ha 1 THC. T 15120
CroBvuLE 0BOUIB Ta KBPTONNI Ha 2 THC. T 2700"

4. BipoSunuo-Texuluwe obcayrosysant

POMONTHO-ToXHINH| Ga3W LIGHTPANLHIX CANG:

Ha 25 TpakTopis 2

8 50 « 2

Ha 100 « 31

Ha 200 « 35
IyMKTH TEXHIHOr BCNYrOBYBaHHR:

Ha 10, 20, 30 TpaxTopis EY

8 40 « TPAKTODIB T2 Ginbwe 38
Tapexi

+a 10 asTomobinie 0

Ha2s . 50

Ha 100 « )

Ha 150 « 66
Toxexne aeno:

Ha 1 asToMoBins 2

Ha 2 asTomobin 30
TiywiTy XiniSauli Pa3OM 3i CKTATCEKMMM BYRIBAANM 1A 36eDiranHA
TBEPOKK MiHEPaNsHIK AOOPHE:

MICTKIGTIO 2 THE. T 21

“2fun 22

“32un 2

“a0uw 2

“50ue 2

«Bder 34
‘CRNARCEK! KOMTINGKCH TBEPRWX MIHepanoHX AOBDHE.

MICTKICTIO 12007 27

.+ 16007




[image: image34.png]Tignpuewcrao

Minisanesa
winswicTs 3abynosn,

«20007
32007

FinuGmmn nymy Kinaonui
FIOTYMHICTIO 20 TMC. T Ha piK
PRETE
«Bdwnn

a7
a7

Crnasw waghTonponyKTie 8i 40 £0 1200 T

Basw cinscbKoi Gyminenuoi inRYCTRIl

TAMPHENICTRE 70 BATOTORNGNHIO 3NIIOBSTOMMIX KOHCTPYK AT
CINLCAKOPO BMPOGWMOTD GymmsnTSS:

noTymmicTio 40 Tve. e e pix
«100«

CiANGIK| OYRIIRNLH| KOMEIHETA IO BUTOTORNENMIO KOMTNEKTIE
'KOMCTPYNLi SR BADOBMMONO SyniswaLITBa

‘3asan canikaTHo! wer

‘3amonn wepamiwOi TR

THANPMEMCTER N0 BRTOTOBNOHHIO MOKTANGWX BYSTIE F TRBPMHNAMBKNX
Pepm

TAPPUENICTES BRARKONBNBALHOTO NOMABYRIBHALITBE NOTYRNICTIO 120-160
THC. K. M KODHOHOI Rl

Onopre beaa MK

BupoGHuya Gasa peMGYRRINAHK

Baa Gynisenenoi oprawiaauii

5233 BMY MONTaY TEXHONOTIUHOTD OGNAHBNHA TEBPHMNHLBKIX CDBPM

EynisensHwi asip PEY

‘3880 KEDBMIYHOT ST MOTYIHICTIO 13.5 MIH. LUT. UBr7W Ha pix

58|85 (8|8

5. Betepmwapni o6'extn

‘basa sooseToCTaNy

Berantexa

PaiioNHa BETEPUHAPHE CTHLIA 3 NBCODATOPISIO.

Paiionna BeTepuiansa naGopaTopin

Paitonna eeTepmapHa CTaNUIR

L1iNbHMMHa BETEPWHADHA NIKEDHA

8|8|8(8/8 8




Примітки.

1.   *Площа забудови окремої будівлі або споруди.

2.   Мінімальну щільність забудови дозволяється (при наявності відповідних техніно- економічних обгрунтувань) зменшувати, але не більше як на 10%, встановлених цим додатком, при будівництві сільськогосподарських підприємств на майданчиках з ухилом понад 3%, на осадових фунтах та в складних інженерно-геологічних умовах.

3.   Щільність забудови визначається у відсотках як відношення площі забудови до загального розміру майданчика.

4.   Підрахунок площі, яку займають будівлі та споруди, проводиться по контуру зовнішніх стін на рівні планувальних позначок землі, без урахування ширини відмосток.

5.   У площу забудови підприємства повинні включатися площі, зайняті будівлями та спорудами всіх видів, у тому числі навіси, відкриті технологічні, санітарно-технічні та інші установки, естакади та галереї, майданчики вантажно-розвантажувального обладнання, підземні споруди (резервуари, льохи, сховища, тунелі, прохідні канали підземних комунікацій, над якими не можуть бути розмішені будівлі та споруди), а також вигули для тварин, птиці, звірів, майданчики для стоянки автомашин, сільськогосподарських машин та механізмів, відкриті склади різного призначення за умови, що розміри та обладнання вигулів, майданчиків для стоянки автомашин та складів відкритого зберігання приймаються згідно з нормами технологічного проектування.

     У площу забудови повинні включатися також резервні площі на ділянці підприємства. вказані в завданні на проектування для розміщення на них будівель та споруд другої черги будівництва (в межах габаритів названих будівель та споруд).

6.При підрахунках площі, яку займають галереї та естакади, в площу забудови включається проекція на горизонтальну площину тільки тих частин вказаних об'єктів, під якими за габаритами не можуть бути розміщені інші будівлі або споруди, а для решти враховується тільки площа, яку займають конструкції колон на рівні планувальних позначок землі.

7. У площу забудови не повинні включатися площі, зайняті відмостками навколо будівель та споруд, тротуарами, автомобільними шляхами та залізницями, тимчасовими будівлями та спорудами, відкритими спортивними майданчиками, майданчиками для відпочинку, зеленими насадженнями, відкритими майданчиками для стоянки транспорту, який належить громадянам, відкритими водопровідними та іншими каналами, підпірними стінами, підземними спорудами або частинами їх, над якими можуть бути розмішені інші будівлі та споруди.
Додаток 10 довідковий

Площа та розміри земельних ділянок складів на 1 тис. мешканців сільських поселень
[image: image35.png]Res Dor

EHEPAJILHI NJIAHA CLIbCHKOT OCMIOAAPCHKMX NIANPUEMCTE. ABH

@ain Mpasra Baa 3aknamcn Baawetel Cepeuc Crpasca

1] Honan crpaema MMWMWMWMWW u-

B I e A e e ——————a ) Google - 6

5 (AoAaTrn

pera =18l x]

JomTox 10 nosimconmit

TIomma Ta pos M S MeTLHIGE AULHOK CIATE Ha | 10, MENKAHIE CTbCHIT IOCeNeH:

Tnoma Poswipn

Cronam semem ol

cnagis, 1w i
Tpoosomsm: Tosapis 19 60
Henponosom s Topapis 193 550
Konogusra 10 25
@pyxrocxosma %0 380
Opoecxosma %0 380
Kapronnecxosmma %0 380
Bynisemr: matepians - 300

Teeporo namEa 3 MepeBaaHM BUKOpHCTAEM

Eyrina - 300
apos - 300





